|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 使用科室 | 类别 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人工乳房植入体 | 甲乳外科 | 耗材 | 个 | 10 |
| 2 | 乳房软组织加强补片 | 甲乳外科 | 耗材 | 片 | 5 |
|
| 3 | I型甲状腺拉钩（经腋窝无充气完全腔镜甲状腺手术拉钩） | 甲乳外科 | 器械 | 套 | 1 |
|
| 4 | 甲状腺手术专用器械（甲状腺拉钩、V型抓钳、神经探针、双极电凝钳精细、单极分离钳精细） | 甲乳外科 | 器械 | 套 | 1 |

第33批次医疗设备院内采购内容及要求

 **一、I型甲状腺拉钩基本要求：**

 包含I型甲状腺拉钩小号左弯1个，I型甲状腺拉钩小号右弯1个，I型甲状腺拉钩中号直1个，YY/T0294.1-2016 标准中的 C 号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度 Ra 值应≤0.8um，具有不小于 50N 的弹性拉力。

1. **甲状腺手术专用器械基本要求：**

φ1.8x150mm 甲状腺拉钩(左弯35)1把，φ1.8x15 mm甲状腺拉钩(左弯25)1把，φ1.8x150mm 甲状腺拉钩(右弯35)1把，φ1.8x150mm 甲状腺拉钩(右弯25)1把，φ5x330mmV型抓钳1把，φ5x410mm可转弯电凝钩1支，φ5x330mm 双极电凝钳(精细)1把 双极高频电缆线1条，φ5x330mm 单极分离钳(精 细)一把，φ5x330mm 单极分离钳(神经探针)1 把， 单极高频电缆线(配神经探针)1条