一、技术参数要求

|  |
| --- |
| **HIV快速检测试剂（胶体金法）基本参数需求** |
| 1.卡型，产品需为单人份包装，≥40人份/盒. 2.检测类型为全血、血清和血浆。  3.用国家参考品或标化企业参考品检测阴性符合率≥18/20,HIV-1阳性符合率100%，HIV-2阳性符合率100% |

二、商务要求

★1、供货要求：合同签定后接采购人通知后5个日历天内到货。

★2、质量要求：乙方供应的医用耗材有效期需大于等于耗材最长使用效期的 2/3 以上 (即耗材到货时距离失效期的时间必须大于等于耗材最长效期的 2/3)，且如果甲方未使用完，甲方提前通知乙方，对近效期产品进行免费更换；或甲方订货时乙方需告知甲方当前库存耗材效期，甲方根据当前效期结合科室使用量申报订单，甲方在效期内未使用完，甲方需提前通知乙方，乙方对近效期产品进行免费更换。

3、交货地点及联系电话：自贡市第四人民医院 联系电话：0813-2403119 。

★4、运输方式及到达站和费用负担：乙方合同单价款含税费、运输费、包装费、保险费、装卸费及其他一切费用。价格高于省药械平台最低使用价时，须按最低价使用。

★5、项目有效期：自合同签定生效之日起三年。在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行。乙方不能按时交货三次以上，甲方有权单方解除本合同，本合同不再履行。如乙方因特殊情况需终止本合同履行，必须提前 15 个工作日以书面形式通知甲方。

6、解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地人民法院起诉。

7、违约责任：合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失，则全部损失及责任由违约方承担。如因乙方设备质量原因造成需方损失，责任和损失全部由乙方承担。

★8、付款方式：①按实际采购数量办理结算。货物到达交货地点，乙方需提供与货物清单相符的正式发票（完税价），办理验收入库手续后，买方凭供货清单、入库单及发票（完税价）等按医院耗材付款规定支付货款。②付款只能付到合同约定的公司开户行及账号，拒绝付到其它授权的公司开户行及账号。

★9、验收标准、方式：不低于生产厂家提供的出厂标准，符合国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。

★10.合作有效期：自合同签定生效之日起三年。

三、其他要求

1、甲方有权对乙方提供的医用耗材进行试用，期限为3至6个月。如未通过甲方组织的考核，甲方有权解除合同，乙方须无条件同意。

★2、严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行。

1. 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足。