神经内镜器械

1.1、锋利型剥离子,圆形压舌板，头端45*上弯，规格3mm，带有圆形手柄，工作长度15cm，长25cm

1.2、双头剥离子，一头半锋利一头钝性，带刻度，长26cm

1.3、双极电凝钳，头端宽1mm，45°上弯,垂直闭合，工作长度20cm

1.4、鼻钳,头端45°上弯，工作长度13cm

1.5、取瘤钳,0°直，直径2.5mm，长度18cm

1.6、左弯和上翘的剪刀，精细，工作长度18cm

1.7、内径3mm、5mm的头端45°成角的可塑形环形刮匙

1.8、各种吸引管

神经内镜镜头

1.1、柱状晶体镜，使成像清晰自然不失真、高透亮度、高效率光传导。视向角0°，视场角≥100°，直径4mm，工作长度18cm可高温高压消毒

1.2、镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损

1.3、镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理

1.4、可高温高压、气重或浸泡消毒