功能要求：

1.脑电放大器技术参数:

1.1通道数：≥32个，其中双极电生理通道≥18个（9对，要求可转换为脑电通道使用），内置血氧信号接口（如有争议需试机验证）

1.2放大器与主机传输方式：网线传输，要求放大器不需要通过中继器即可满足90米以内的数据传输

1.软件功能：

  - 中文操作系统，

1.2内核化中文脑电采集回放软件（非外挂翻译软件），中英文操作语言可自由切换（需提供软件图片证明）

具有阻抗实时监测功能：断电自动恢复功能：脑电测量工具：特殊事件标记记录：地形图软件：屏幕拷贝功能：脑电数据可在任意PC机回放：方便教学与学术交流。

2.视频系统：

2.1 旋转范围：360°连续旋转，无拍摄死角

2.2 运动跟踪功能（M-Video）