## Sheet1
消毒供应室设备清单
序号 | 位置名称 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 | 品牌 | 规格型号 | 项目特征描述（技术参数） | 单价（元） | 小计（元） | 图片
1 |  | 追溯系统 | 满足供应室各流程追溯 | 1套 | 目前在使用的追溯系统是否能满足
2 | 污车存放区 | 封闭收污车 |  | 6台
3 | 污车清洗区 | 大型清洗机 | 全自动用于污车等的清洗消毒 | 1台
4 | 污物接收区 | 接收台面 |  | 1台 | 据厂家设备和现场尺寸而定
5 |  | 电脑一体机 |  | 2台
6 |  | 污物器械转运车 |  | 5台
7 |  | 减压沸腾腔镜清洗机 | 立式，容积≥150L | 1台
8 | 特殊感染清洗间 | 煮沸消毒机 |  | 1台
9 |  | 单槽污物清洗槽 | 700*630*950 | 1台
10 |  | 三槽污物清洗槽 | 1800*630*950 | 1台
11 | 纯水间 | 纯水机 | ≥4000L | 1台
12 |  | 软水机 | ≥10000L | 1台
13 | 酸化水间 | 酸性氧化电位水生成机 | ≥4000L | 1台
14 | 手工清洗区 | 组合污物清洗槽 | 2槽+1个干燥台 | 4台 | 普通清洗
15 |  | 清洗工作台 | 2000*1500（长*宽） | 2台
16 |  | 多功能清洗消毒中心 | 5槽+1个干燥台 | 2套
17 |  | 硬镜清洗工作站 | 5槽+1个干燥台 | 4套
18 |  | 洗眼器 | 台式 | 2台
19 |  | 超声波清洗机 | ≥80L | 2台
20 |  | 能量吊塔 | 标准 | 4台
21 |  | 清洗喷枪 | 标准 | 4套
22 |  | 干燥气枪 | 标准 | 2套
23 |  | 酸化水清洗槽 | 5槽 | 1台
24 |  | 医用除锈仪 | ≥30L | 1台
25 | 去污隔断区（自动清洗） | 低温干燥柜 | ≥100L | 2台
26 |  | 高温干燥柜 | ≥360L | 1台
27 |  | 电动升降传递窗 |  | 2套
28 |  | 软镜洗消机 | 洗消量≥3条 | 1台
29 |  | 单腔清洗机 | ≥520L | 3台 | 配置腔镜专用架
30 |  | 多腔清洗机 | 4舱 | 2台
31 |  | 清洗架回传轨道 |  | 1台
32 |  | 器械转运车 |  | 5台
33 | 检查包装及灭菌区 | 高温干燥柜 | ≥360L | 2台
34 |  | 嵌入式器械柜 |  | 3台
35 |  | 器械检查打包台 | 2000*1500（长*宽） | 5台
36 |  | 能量吊塔 | 标准 | 5台
37 |  | 医用封口机 |  | 4台
38 |  | 切割机 |  | 4台
39 |  | 绝缘检测仪 |  | 1台
40 |  | 器械检查放大镜 | ≥5倍 | 5台
41 | 敷料库 | 敷料置物架 |  | 5台 | 据厂家设备和现场尺寸而定数量
42 | 敷料打包间 | 电动升降传递窗 |  | 1台
43 |  | 敷料接收台面 | 尺寸现场制作 | 1台
44 |  | 敷料打包台 | 2000*1500（长*宽） | 8台
45 |  | 嵌入式器械柜 |  | 7台 | 据厂家设备和现场尺寸而定数量
46 |  | 敷料置物架 |  | 8台
47 | 低温灭菌间 | 环氧乙烷灭菌器 | ≥135L | 2台 | 低温设备需要根据手术室原有设备调拨，再确定是否增加数量。
48 |  | 环氧乙烷解析器 |  | 1台
49 |  | 卡式压力灭菌器 |  | 1台
50 |  | 汇日灭菌器 |  | 3台
51 |  | 台式等离子灭菌器 |  | 1台
52 |  | 立式低温等离子灭菌器 |  | 2台
53 |  | 浓度探测仪 | 过氧化氢、甲醛、环氧乙烷 | 1套
54 |  | 器械转运车 |  | 5辆 | 据厂家设备和现场尺寸而定数量
55 |  | 置物架 | 尺寸现场制作 | 1个
56 |  | 传递窗 |  | 1套
57 | 质检房间 | 二合一生物阅读器（高低温通用） | ≤30min | 4套 | 包括官腔器械生物监测
58 |  | 环氧乙烷生物监测仪 |  | 1台
59 |  | 生物指示剂存放冰箱 |  | 1台
60 | 高温灭菌隔断区 | 脉动真空灭菌器 | 900L | 1台 | 据厂家设备和现场尺寸而定
61 |  | 脉动真空灭菌器 | 1500L | 6台
62 |  | 分汽缸 | 1分7式 | 1套 | 根据基建和厂家设备而定
63 | 无菌物品存放区 | 无菌器械转运车 |  | 5台 | 据厂家设备和现场尺寸而定数量
64 |  | 灭菌锅装载车 |  | 5台
65 |  | 无菌篮筐存放架 | 尺寸现场制作 | 5台
66 | 发放区 | 下送清洁车 |  | 6台
67 |  | 传输轨道 |  | 1套
68 |  | 物流井 |  | 1套
69 |  | 物品运送机器人 |  | 2台 | 据实需，定是否增加数量
合计金额：
公司名称（盖章）： 联系人（签字）： 联系电话：