自贡市第四人民医院

川南区域医疗中心病理科项目

一、项目名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心病理科项目

二、项目清单：

单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 项目特征 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制生物安全取材台 | 1800*800*2000mm |  | 3台 |  |  |
| 2 | 大体取材摄像系统 |  |  | 3台 |  |  |
| 3 | 不锈钢记录台 | 1200*700*800mm |  | 3个 |  |  |
| 4 | 通风标本柜 | 800*600*2000 |  | 7台 |  |  |
| 5 | 智能脱水通风柜(2台脱水机 | 2000*1100*2350mm |  | 2台 |  |  |
| 6 | 智能包埋机通风柜 | 1500*900*2350mm |  | 4个 |  |  |
| 7 | 智能自动机染通风柜 | 2200*1100*2350mm |  | 2台 |  |  |
| 8 | 智能手工染色通风柜 | 1500*850*2350mm |  | 6台 |  |  |
| 9 | 病理专用工作台 | L*750*850mm |  | 75m |  |  |
| 10 | 水龙头、水槽 | 实验室专用。 |  | 6套 |  |  |
| 11 | 单口洗眼器 | 实验室专用。 |  | 6个 |  |  |
| 12 | 危化品安全柜 |  |  | 3个 |  |  |
| 13 | 数字病理标本智能档案储存柜及系统 | 500*520*2100mm |  | 110组 |  |  |
| 14 | 紧急冲淋器 |  |  | 2个 |  |  |
| 15 | 立式排风柱 |  |  | 7个 |  |  |
| 16 | 智慧实验室环境管理系统 |  |  | 1套 |  |  |
| 17 | 中控触摸显示屏 |  |  | 1个 |  |  |
| 18 | 智能空气质量检测控制柜 |  |  | 1台 |  |  |
| 19 | 室内温湿度传感器 |  |  | 7个 |  |  |
| 20 | VOC传感器 |  |  | 7个 |  |  |
| 21 | 甲醛传感器 |  |  | 7个 |  |  |
| 22 | 触摸屏 |  |  | 7个 |  |  |
| 23 | 触摸屏安装底盒 |  |  | 7个 |  |  |
| 24 | 数字切片扫描仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 25 | 病理信息管理系统 | 病例登记工作站、取材工作站、制片工作站、病理诊断工作站、特检工作站、细胞学工作站、归档工作站、管理软件、报告管理工作站 |  | 1套 |  |  |
| 26 | 切骨机 |  |  | 1台 |  |  |
| 27 | 冷冻切片机 |  |  | 1台 |  |  |
| 28 | 自动组织脱水机 |  |  | 1台 |  |  |
| 29 | 组织包埋机 |  |  | 2台 |  |  |
| 30 | 病理组织漂烘仪 |  |  | 2台 |  |  |
| 31 | 免疫组化仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 32 | 载玻片激光打号机 |  |  | 2台 |  |  |
| 33 | 包埋盒激光打号机 |  |  | 2台 |  |  |
| 34 | 荧光显微镜（FISH） |  |  | 1台 |  |  |
| 35 | 原位杂交仪（FISH） |  |  | 1台 |  |  |
| 36 | 离心机 |  |  | 1台 |  |  |
| 37 | 生物显微镜 |  |  | 5台 |  |  |
| 38 | 五人共揽显微镜 |  |  | 1台 |  |  |
| 39 | 摊烤片机 |  |  | 1台 |  |  |
| 40 | 超低温冰箱 |  |  | 1台 |  |  |
| 41 | 医用冷藏箱 |  |  | 4台 |  |  |
| 二、PCR分子实验室设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超净工作台 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 生物安全柜 |  |  | 1台 |  |  |
| 3 | 医用冷藏冷冻箱 |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 医用冷藏箱 |  |  | 2台 |  |  |
| 5 | 移动紫外车 |  |  | 5台 |  |  |
| 6 | 涡旋振荡器 |  |  | 4台 |  |  |
| 7 | 微型离心机 |  |  | 10台 |  |  |
| 8 | 移液器 |  |  | 10把 |  |  |
| 9 | 实验室纯水系统 |  |  | 1台 |  |  |
| 10 | 恒温金属浴 |  |  | 2台 |  |  |
| 11 | 超微量核酸蛋白测定仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 12 | 全自动医用PCR分析系统 |  |  | 1台 |  |  |
| 13 | 基因扩增仪 |  |  | 1台 |  |  |
| 14 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | 1台 |  |  |
| 15 | 电热恒温培养箱 |  |  | 1台 |  |  |
| 16 | 全自动数码凝胶图像分析系统 |  |  | 1台 |  |  |
| 17 | 多功能水平电泳槽 |  |  | 1台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |

三、平面图纸另附：