自贡市第四人民医院
川南区域医疗中心病理科项目

一、项目名称：自贡市第四人民医院川南区域医疗中心病理科项目
二、项目清单：
单位：万元
	序号
	产品名称
	规格
	项目特征
	数量
	单价
	合价

	1
	智能控制生物安全取材台
	1800*800*2000mm
	
	3台
	
	

	2
	大体取材摄像系统
	
	
	3台
	
	

	3
	不锈钢记录台
	1200*700*800mm
	
	3个
	
	

	4
	通风标本柜
	800*600*2000
	
	7台
	
	

	5
	智能脱水通风柜(2台脱水机
	2000*1100*2350mm
	
	2台
	
	

	6
	智能包埋机通风柜
	1500*900*2350mm
	
	4个
	
	

	7
	智能自动机染通风柜
	2200*1100*2350mm
	
	2台
	
	

	8
	智能手工染色通风柜
	1500*850*2350mm
	
	6台
	
	

	9
	病理专用工作台
	L*750*850mm
	
	75m
	
	

	10
	水龙头、水槽
	实验室专用。
	
	6套
	
	

	11
	单口洗眼器
	实验室专用。
	
	6个
	
	

	12
	危化品安全柜
	
	
	3个
	
	

	13
	数字病理标本智能档案储存柜及系统
	500*520*2100mm
	
	110组
	
	

	14
	紧急冲淋器
	
	
	2个
	
	

	15
	立式排风柱
	
	
	7个
	
	

	16
	智慧实验室环境管理系统
	
	
	1套
	
	

	17
	中控触摸显示屏
	
	
	1个
	
	

	18
	智能空气质量检测控制柜
	
	
	1台
	
	

	19
	室内温湿度传感器
	
	
	7个
	
	

	20
	VOC传感器
	
	
	7个
	
	

	21
	甲醛传感器
	
	
	7个
	
	

	22
	触摸屏
	
	
	7个
	
	

	23
	触摸屏安装底盒
	
	
	7个
	
	

	24
	数字切片扫描仪
	
	
	1台
	
	

	25
	病理信息管理系统
	病例登记工作站、取材工作站、制片工作站、病理诊断工作站、特检工作站、细胞学工作站、归档工作站、管理软件、报告管理工作站
	
	1套
	
	

	26
	切骨机
	
	
	1台
	
	

	27
	冷冻切片机
	
	
	1台
	
	

	28
	自动组织脱水机
	
	
	1台
	
	

	29
	组织包埋机
	
	
	2台
	
	

	30
	病理组织漂烘仪
	
	
	2台
	
	

	31
	免疫组化仪
	
	
	1台
	
	

	32
	载玻片激光打号机
	
	
	2台
	
	

	33
	包埋盒激光打号机
	
	
	2台
	
	

	34
	荧光显微镜（FISH）
	
	
	1台
	
	

	35
	原位杂交仪（FISH）
	
	
	1台
	
	

	36
	离心机
	
	
	1台
	
	

	37
	生物显微镜
	
	
	5台
	
	

	38
	五人共揽显微镜
	
	
	1台
	
	

	39
	摊烤片机
	
	
	1台
	
	

	40
	超低温冰箱
	
	
	1台
	
	

	41
	医用冷藏箱
	
	
	4台
	
	

	二、PCR分子实验室设施设备
	
	
	
	
	

	1
	超净工作台
	
	
	1台
	
	

	2
	生物安全柜
	
	
	1台
	
	

	3
	医用冷藏冷冻箱
	
	
	1台
	
	

	4
	医用冷藏箱
	
	
	2台
	
	

	5
	移动紫外车
	
	
	5台
	
	

	6
	涡旋振荡器
	
	
	4台
	
	

	7
	微型离心机
	
	
	10台
	
	

	8
	移液器
	
	
	10把
	
	

	9
	实验室纯水系统
	
	
	1台
	
	

	10
	恒温金属浴
	
	
	2台
	
	

	11
	超微量核酸蛋白测定仪
	
	
	1台
	
	

	12
	全自动医用PCR分析系统
	
	
	1台
	
	

	13
	基因扩增仪
	
	
	1台
	
	

	14
	立式压力蒸汽灭菌器
	
	
	1台
	
	

	15
	电热恒温培养箱
	
	
	1台
	
	

	16
	全自动数码凝胶图像分析系统
	
	
	1台
	
	

	17
	多功能水平电泳槽
	
	
	1台
	
	

	
	
	
	
	
	小计
	

	
	
	
	
	
	总计
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