**自贡市第四人民医院**

**“川南区域医疗中心”检验科项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **安装位置** | **项目特征（品牌、技术参数、参考图片）** | **预计数量** | **金额** | **安装时间** |
| 1 | 生化免疫流水线（包括生化仪3台，化学发光5台，自动分拣系统、线上自动脱盖机） | 生化室 |  | 1条 |  | 2024年南湖启用时到位 |
| 2 | 全自动血球流水线（包括血球分析仪5台+CRP 1台，自动推片机1台，自动染片机1台、自动阅片机1台） | 临床检验室 |  | 1条 |  | 2024年南湖启用时到位 |
| 3 | 全自动免疫流水线（包括化学发光仪5台） | 免疫室 |  | 1条 |  | 2024年南湖启用时到位 |
| 4 | 尿干化学沉渣分析系统（尿干化学4台、尿沉渣3台） | 体液室 |  | 2条 |  | 2024年南湖启用时到位 |
| 5 | 全自动智能采血系统（6个采血位） | 采血窗口 |  | 1条 |  | 2024年南湖启用时到位 |
| 6 | 微生物全自动接种仪 |  |  | 1台 |  | 2024年南湖启用时到位 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |