## Sheet1
自贡市第四人民医院川南区域医疗中心内镜清洗消毒设备
序号 | 使用科室 | 品目 | 安装位置 | 数量 | 此处填报名公司名称
[5 empty] | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 备注 | 总使用效率 | 参考图片
1 | 消化内镜 | 全自动双通道内镜清洗消毒机 | 洗消间 | 9台 |  |  |  | 3条/台 | 18条/30min
|  | 内镜清洗消毒机（缸式） | 洗消间 | 2台 |  |  |  | 2条/台 | 4条/20min
|  | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 2组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 医用超声波清洗机 | 洗消间 | 1台 |  |  |  | 1条/台
|  | 洁净内镜存储干燥柜 | 镜库 | 9台 |  |  |  | 16条/台 | 144条/天
|  | 医用纯水机 | 纯水机房 | 1套 |  |  |  |  | 1500L/小时
|  | 内镜追溯系统 | 洗消间/对接医院HIS
|  | 内镜转运车 | 洗消间 | 12台 |  |  |  | 2条/台 | 按需
|  | 内镜传递窗 | 洗消间 | 1台
|  | 等离子空气消毒机 | 洗消间/镜库 | 5台
2 | 呼吸内镜 | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 1组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 医用超声波清洗机 | 洗消间 | 1台 |  |  |  | 1条/台
|  | 洁净内镜存储干燥柜 | 镜库 | 1台 |  |  |  | 16条/台 | 16条/天
|  | 内镜追溯系统 | 洗消间/对接医院HIS
|  | 内镜转运车 | 洗消间 | 2台 |  |  |  | 2条/台 | 按需
3 | 泌尿内镜 | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 2组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 内镜超声清洗机 | 洗消间 | 1台 |  |  |  | 1条/台
|  | 医用干燥柜 | 镜库 | 2台 |  |  |  | 145L/台
|  | 内镜转运车 | 洗消间 | 2台 |  |  |  | 2条/台
4 | EICU | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 1组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 洁净内镜存储干燥柜 | 镜库 | 1台 |  |  |  | 16条/台 | 16条/天
|  | 内镜追溯系统 | 洗消间/对接医院HIS
5 | ICU | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 1组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 洁净内镜存储干燥柜 | 镜库 | 2台 |  |  |  | 16条/台 | 32条/天
|  | 内镜追溯系统 | 洗消间/对接医院HIS
|  | 内镜转运车 | 洗消间 | 2台 |  |  |  | 2条/台
6 | 耳鼻喉 | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 1组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 洁净内镜存储干燥柜 | 镜库 | 1台 |  |  |  | 16条/台 | 16条/天
|  | 内镜追溯系统 | 洗消间/对接医院HIS
|  | 内镜转运车 |  | 2台 |  |  |  | 2条/台
7 | 口腔科 | 内镜清洗工作站 | 洗消间 | 1组 |  |  |  | 1条/组 | 1条/18min
|  | 纯水机 | 纯水机房 | 1套