## 报价表
暖通控制系统电动阀、平衡阀报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 电动蝶阀 | DN150 | 3 | 个 |  | 给排水系统—热水锅炉
2 | 比例式电动两通阀 | DN150 | 1 | 个 |  | 给排水系统—热水锅炉-压差旁通系统
3 | 电动蝶阀 | DN300 | 2 | 个 |  | 离心式冷水机组-冷冻水侧
4 | 电动蝶阀 | DN450 | 2 | 个 |  | 离心式冷水机组-冷冻水侧
5 | 比例式电动两通阀 | DN450 | 1 | 个 |  | 冷冻水压差旁通系统
6 | 电动蝶阀 | DN250 | 2 | 个 |  | 板式换热器HEX—冷冻水侧
7 | 比例式电动两通阀 | DN200 | 1 | 个 |  | 板式换热器冷冻水侧—压差旁通系统
8 | 比例式电动两通阀 | DN250 | 2 | 个 |  | 板式换热器HEX-冷却水侧
9 | 比例式电动两通阀 | DN200 | 1 | 个 |  | 板式换热器冷却水侧—压差旁通系统
10 | 电动蝶阀 | DN200 | 3 | 个 |  | 四管制风冷热泵-冷冻水测
11 | 电动蝶阀 | DN150 | 3 | 个 |  | 四管制风冷热泵-热水测
12 | 比例式电动两通阀 | DN200 | 1 | 个 |  | 四管制风冷热泵-冷冻水测-压差旁通系统
13 | 比例式电动两通阀 | DN150 | 1 | 个 |  | 四管制风冷热泵-热水测-压差旁通系统
14 | 开关式电动两通阀 | DN250 | 4 | 个 |  | 热水集水器
15 | 开关式电动两通阀 | DN300 | 4 | 个 |  | （内区）冷水分集水器
16 | 开关式电动两通阀 | DN600 | 2 | 个 |  | 两管制冷热水分集水器
17 | 开关式电动两通阀 | DN400 | 2 | 个 |  | 两管制冷热水分集水器
18 | 电动蝶阀 | DN500 | 2 | 个 |  | 离心式冷水机组—冷却水侧
19 | 电动蝶阀 | DN350 | 2 | 个 |  | 离心式冷水机组—冷却水侧
20 | 电动蝶阀 | DN250 | 12 | 个 |  | 冷却塔—屋面
21 | 比例式电动两通阀 | DN500 | 1 | 个 |  | 离心式冷水机组—冷却水供回旁通
22 | 电动蝶阀 | DN250 | 4 | 个 |  | 空调系统—真空热水锅炉
23 | 比例式电动两通阀 | DN250 | 1 | 个 |  | 空调热水系统—压差旁通系统
24 | 比例式电动两通阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 组合式新风空调机组XK-YJ-F5-01
25 | 比例式电动两通阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 组合式新风空调机组XK-YJ-F5-01
26 | 比例式电动两通阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼屋顶冷热水旁通
27 | 风机盘管用电磁阀 | DN20 | 2283 | 个 |  | 风机盘管用
28 | 风机盘管用电磁阀 | DN25 | 412 | 个 |  | 风机盘管用
29 | 动态压差平衡调节阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 住院部一层
30 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 住院部二层
31 | 动态压差平衡调节阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 住院部二层
32 | 动态压差平衡调节阀 | DN32 | 1 | 个 |  | 住院部二层
33 | 动态压差平衡调节阀 | DN32 | 1 | 个 |  | 住院部三层
34 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部三层
35 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 住院部四层
36 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 36 | 个 |  | 住院部5层~17层
37 | 动态压差平衡调节阀 | DN125 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼B1层
38 | 动态压差平衡调节阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼1层
39 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼1层
40 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 4 | 个 |  | 门诊医技楼1层
41 | 动态压差平衡调节阀 | DN100 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼1层
42 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼2层
43 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 4 | 个 |  | 门诊医技楼2层
44 | 动态压差平衡调节阀 | DN100 | 7 | 个 |  | 门诊医技楼2层
45 | 动态压差平衡调节阀 | DN125 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼2层
46 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼3层
47 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼3层
48 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼3层
49 | 动态压差平衡调节阀 | DN100 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼3层
50 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼4层
51 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼4层
52 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 4 | 个 |  | 门诊医技楼4层
53 | 动态压差平衡调节阀 | DN100 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼4层
54 | 动态压差平衡调节阀 | DN100 | 4 | 个 |  | 门诊医技楼5层
55 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼5层
56 | 动态压差平衡调节阀 | DN125 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼5层
57 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼一层
58 | 动态压差平衡调节阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼二层
59 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼三层
60 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼四层
61 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼五层
62 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 5 | 个 |  | 妇儿专科楼6层~10层
63 | 动态压差平衡调节阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼11层
64 | 动态压差平衡调节阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼屋面
65 | 静态平衡阀 | DN250 | 1 | 个 |  | 两管制冷热水分集水器
66 | 静态平衡阀 | DN350 | 2 | 个 |  | 两管制冷热水分集水器
67 | 静态平衡阀 | DN400 | 1 | 个 |  | 两管制冷热水分集水器
68 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | (内区)冷水分集水器
69 | 静态平衡阀 | DN250 | 1 | 个 |  | (内区)冷水分集水器
70 | 静态平衡阀 | DN300 | 1 | 个 |  | (内区)冷水分集水器
71 | 静态平衡阀 | DN250 | 1 | 个 |  | 热水分集水器
72 | 静态平衡阀 | DN400 | 1 | 个 |  | 热水分集水器
73 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | 生活热水集水器
74 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | 生活热水集水器
75 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接门诊(外区)空调-LM-03
76 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | CR DN80 接门诊(内区)空调-LM-03
77 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接门诊(外区)空调-LM-01
78 | 静态平衡阀 | DN65 | 1 | 个 |  | CR DN65 门诊(内区)空调-LM-04
79 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接门诊(外区)空调-LM-04
80 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | LM-11
81 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接门诊(外区)空调-LM-05
82 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CHS DN150 接门诊(外区)空调-LM-05
83 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CHR DN150 接门诊(外区)空调-LM-07
84 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | CR DN125医技(内区)空调-LM-08
85 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200接医技(外区)空调-LM-08
86 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHS DN200接医技(外区)空调-LM-05
87 | 静态平衡阀 | DN250 | 1 | 个 |  | CHR DN250 接妇儿左侧空调-LM-01
88 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CHR DN150接医技(外区)空调-LY-02
89 | 静态平衡阀 | DN300 | 1 | 个 |  | 接手术室洁净空调 CR DN300-LY-J-01
90 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | 接手术室洁净空调 HR DN200-LY-J-01
91 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | CR DN125 医技(内区)空调-LY-03
92 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CHR DN150 接医技(外区)空调-LY-03
93 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | CHR DN100 接住院(外区)空调
94 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 接住院楼ICU洁净空调 HR DN100-LZ-J-01
95 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | 接住院楼ICU洁净空调 CR DN125-LZ-J-01
96 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CR DN150 医技(内区)空调-LY-04
97 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接医技(外区)空调-LY-04
98 | 静态平衡阀 | DN300 | 1 | 个 |  | CHR DN300接住院(外区)空调-LZ-02
99 | 静态平衡阀 | DN300 | 1 | 个 |  | CHR DN300接住院(外区)空调-LZ-03
100 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | CR DN150 医技(内区)空调-LY-06
101 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | CHR DN125 接医技(外区)空调-LY-06
102 | 静态平衡阀 | DN200 | 1 | 个 |  | CHR DN200 接医技(外区)空调-LY-07
103 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | CR DN100 接接中心供应净化空调-LY-J-02
104 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | HR DN80 接接中心供应净化空调-LY-J-02
105 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | 接住院部(外区) CHR DN125-LZ-04
106 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 接住院部(外区) CHR DN100-LZ-04
107 | 静态平衡阀 | DN150 | 1 | 个 |  | 接住院楼洁净空调 CR DN150-LZ-J-02
108 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | 接住院楼洁净空调 HR DN125-LZ-J-02
109 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼一层
110 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼二层
111 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼三层
112 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼四层
113 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼五层
114 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼六层
115 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼七层
116 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼八层
117 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼九层
118 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼十层
119 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼十一层
120 | 静态平衡阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 妇儿专科楼十二层
121 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼一层
122 | 静态平衡阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼一层
123 | 静态平衡阀 | DN65 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼一层
124 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼一层
125 | 静态平衡阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼一层
126 | 静态平衡阀 | DN125 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼二层
127 | 静态平衡阀 | DN100 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼二层
128 | 静态平衡阀 | DN80 | 4 | 个 |  | 门诊医技楼二层
129 | 静态平衡阀 | DN65 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼二层
130 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼二层
131 | 静态平衡阀 | DN32 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼二层
132 | 静态平衡阀 | DN100 | 3 | 个 |  | 门诊医技楼三层
133 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼三层
134 | 静态平衡阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼三层
135 | 静态平衡阀 | DN50 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼三层
136 | 静态平衡阀 | DN125 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼四层
137 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼四层
138 | 静态平衡阀 | DN40 | 1 | 个 |  | 门诊医技楼四层
139 | 静态平衡阀 | DN32 | 2 | 个 |  | 门诊医技楼四层
140 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 住院部一层
141 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 住院部二层
142 | 静态平衡阀 | DN80 | 1 | 个 |  | 住院部二层
143 | 静态平衡阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 住院部二层
144 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部三层
145 | 静态平衡阀 | DN50 | 1 | 个 |  | 住院部三层
146 | 静态平衡阀 | DN65 | 1 | 个 |  | 住院部四层
147 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部五层
148 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部六层
149 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部七层
150 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部八层
151 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部九层
152 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部10层
153 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部11层
154 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部12层
155 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部13层
156 | 静态平衡阀 | DN80 | 2 | 个 |  | 住院部14层
157 | 静态平衡阀 | DN80 | 6 | 个 |  | 住院部15~17层
| 合计 |  | 2990
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日