自贡市第四人民医院化学发光试剂采购需求

一、采购项目名称：自贡市第四人民医院化学发光试剂采购项目

二、用途：用于肿瘤标志物，甲状腺功能，心肌标志物，感染标志物等免疫检验项目检测

三、控制价及采购数量：                                                            （单位：元）

| 序号 | 标的名称(辅助试剂以仪器实际使用为准） | 年预计采购数量 | 预算单价（元/人份） | 年预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 促甲状腺受体抗体▲（核心产品） | 3100 | 22.00 | 68200 |
| 2 | 抗环瓜氨酸肽抗体▲（核心产品） | 1200 | 42.00 | 50400 |
| 3 | 降钙素原▲（核心产品） | 12000 | 70.00 | 840000 |
| 4 | 糖类抗原CA72-4▲（核心产品） | 3900 | 35.00 | 136500 |
| 5 | 神经元特异性烯醇化酶NSE▲ （核心产品） | 3600 | 35.00 | 126000 |
| 6 | 细胞角蛋白十九片段▲（核心产品） | 2800 | 32.00 | 89600 |
| 7 | 胰岛素样生长因子-1▲（核心产品） | 1600 | 33.00 | 52800 |
| 8 | 人附睾蛋白4▲（核心产品） | 1600 | 40.00 | 64000 |
| 9 | 环孢霉素▲（核心产品） | 300 | 70.00 | 21000 |
| 10 | 地高辛▲（核心产品） | 300 | 35.00 | 10500 |
| 11 | 他克莫司▲（核心产品） | 300 | 70.00 | 21000 |
| 12 | 降钙素▲（核心产品） | 1600 | 20.00 | 32000 |
| 13 | 抗缪勒氏管激素▲（核心产品） | 400 | 100.00 | 40000 |
| 14 | 胃泌素释放肽前体▲（核心产品） | 1000 | 45.00 | 45000 |
| 15 | I型胶原氨基酸前肽（total-P1NP）▲（核心产品） | 3600 | 45.00 | 162000 |
| 16 | 骨钙素▲（核心产品） | 3600 | 35.00 | 126000 |
| 17 | β-胶原降解产物（β-CTX）▲ （核心产品） | 3600 | 35.00 | 126000 |
| 18 | 胎盘生长因子▲（核心产品） | 400 | 160.00 | 64000 |
| 19 | 肌酸激酶-MB同工酶质量▲（核心产品） | 3600 | 12.00 | 43200 |
| 20 | 三碘甲状腺原氨酸▲ （核心产品） | 5800 | 8.00 | 46400 |
| 21 | 游离三碘甲状腺原氨酸▲ （核心产品） | 34000 | 8.00 | 272000 |
| 22 | 甲状腺素▲ （核心产品） | 5800 | 8.00 | 46400 |
| 23 | 游离甲状腺素▲ （核心产品） | 34000 | 8.00 | 272000 |
| 24 | 促甲状腺激素▲ （核心产品） | 36000 | 8.00 | 288000 |
| 25 | 抗甲状腺球蛋白抗体▲ （核心产品） | 36000 | 13.00 | 468000 |
| 26 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体▲ （核心产品） | 36000 | 9.50 | 342000 |
| 27 | 甲状腺球蛋白 |  | 12.00 |  |
| 28 | 鳞状细胞癌相关抗原 |  | 37.00 |  |
| 29 | 中枢神经特异蛋白（S100β） |  | 52.00 |  |
| 30 | 甲胎蛋白（AFP） |  | 13.50 |  |
| 31 | 癌胚抗原（CEA） |  | 13.50 |  |
| 32 | 糖类抗原CA125 |  | 24.00 |  |
| 33 | 糖类抗原CA15-3 |  | 23.00 |  |
| 34 | 糖类抗原CA19-9 |  | 23.00 |  |
| 35 | 总前列腺特异性抗原（TPSA） |  | 25.00 |  |
| 36 | 游离前列腺特异性抗原（FPSA） |  | 28.00 |  |
| 37 | 生长激素 |  | 14.00 |  |
| 38 | 促肾上腺皮质激素 |  | 29.00 |  |
| 39 | 皮质醇 |  | 16.00 |  |
| 40 | 硫酸脱氢表雄甾酮 |  | 19.00 |  |
| 41 | 性激素结合球蛋白（SHBG） |  | 19.00 |  |
| 42 | 促卵泡刺激素 |  | 9.00 |  |
| 43 | 泌乳素 |  | 9.00 |  |
| 44 | 睾酮 |  | 9.00 |  |
| 45 | 雌二醇 |  | 9.00 |  |
| 46 | 孕酮 |  | 10.00 |  |
| 47 | 人绒毛膜促性腺激素 |  | 15.00 |  |
| 48 | 肌钙蛋白 |  | 20.00 |  |
| 49 | 肌红蛋白 |  | 19.00 |  |
| 50 | B型钠尿肽前体（PRO-BNP） |  | 100.00 |  |
| 51 | 白介素6 |  | 32.00 |  |
| 52 | 甲状旁腺激素 |  | 26.00 |  |
| 54 | 铁蛋白 |  | 13.00 |  |
| 55 | 胰岛素 |  | 17.00 |  |
| 56 | C肽 |  | 18.00 |  |
| 57 | 缓冲液 | 120L | 290.00/L | 34800 |
| 58 | 三丙胺缓冲液 | 120L | 310.00/L | 37200 |
| 59 | 样本稀释液 | 180ML | 10.00/ML | 1800 |
| 60 | 清洗液 | 20L | 280.00/L | 5600 |
| 61 | 分析吸头+分析杯 | 45000套 | 1.00/套 | 45000 |
| 62 | 清洗液 | 2000ML | 3.80/ML | 7600 |
| 63 | 全自动化学发光免疫设备 | 1批 | 3000 | 完成用于肿瘤标志物，甲状腺功能，心肌标志物，感染标志物等免疫检验项目检测配套设备 |

四、技术参数要求

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 促甲状腺受体抗体▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤27分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥16周；6.定标方式：两点定标；7.溯源性：可溯源至NIBSC 1st IS参考标准90/672；8.功能灵敏度≤8 U/mL。 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥16周；6.定标方式：两点定标；7.最低检出限≤8 U/mL； |
| 降钙素原▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤18uL；5.在机稳定性≥16周；6.定标方式：两点定标；7.功能灵敏度≤0.02 ng/mL；8.溯源性：可溯源至勃拉姆斯PCT系统。 |
| 糖类抗原CA72-4▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤18uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤1.5 U/mL。 |
| 神经元特异性烯醇化酶NSE▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.075 ng/mL。 |
| 细胞角蛋白十九片段▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.1 ng/mL。 |
| 胰岛素样生长因子-1▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥16周；6.定标方式：两点定标；7.空白限≤3.5 ng/mL；8.溯源性：可溯源至WHO 02/254。 |
| 人附睾蛋白4▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤15 pmol/L；8.溯源性：可溯源至Fujirebio Diagnostics Inc的HE4 EIA法。 |
| 环孢霉素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤30 ng/mL。 |
| 地高辛▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.15 ng/mL。 |
| 他克莫司▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.3 ng/mL。 |
| 降钙素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.5 pg/mL；8.溯源性：按照IRP WHO 89/620 参考标准标准化。 |
| 抗缪勒氏管激素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.049 ng/mL；8.溯源性：可溯源至Beckman Coulter AMH Gen II ELISA。 |
| 胃泌素释放肽前体▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤18 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤3 pg/mL； |
| I型胶原氨基酸前肽（total-P1NP）▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤5 ng/mL。 |
| 骨钙素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12 uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.5 ng/mL。 |
| β-胶原降解产物（β-CTX）▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.01 ng/mL。 |
| 胎盘生长因子▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤3 pg/mL。 |
| 肌酸激酶-MB同工酶质量▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.3 ng/mL。 |
| 三碘甲状腺原氨酸▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤18uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.3 nmol/L；8.溯源性：可溯源至称量掺入法参考标准。 |
| 游离三碘甲状腺原氨酸▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.6 nmol/L；8.溯源性：可溯源至平衡透析法参考标准。 |
| 甲状腺素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤5.4 nmol/L；8.溯源性：可溯源ID-GC/MS。 |
| 游离甲状腺素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.5 pmol/L；8.溯源性：可溯源至平衡透析法参考标准。 |
| 促甲状腺激素▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.005 µIU/mL；8.溯源性：可溯源至第二版IRP WHO参考标准80/558。 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 10 IU/L；8.溯源性：可溯源至NIBSC 65/93标准。 |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体▲ | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 9 IU/L；8.溯源性：可溯源至NIBSC 66/387标准。 |
| 甲状腺球蛋白 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤25uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.04 ng/mL；8.溯源性：可溯源至欧洲共同体标准物质局有证参考物质(CRM)457。 |
| 鳞状细胞癌相关抗原 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤10uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.1 ng/mL。 |
| 中枢神经特异蛋白（S100β） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-300测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.015 ug/L。 |
| 癌胚抗原（CEA） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.03 ng/mL；8.溯源性：可溯源至第1代IRP WHO参考标准73/601。 |
| 甲胎蛋白（AFP） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.75 IU/mL；8.溯源性：可溯源至第1代IRP WHO 参考标准72/225。 |
| 糖类抗原CA125 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.6 U/mL；8.溯源性：可溯源至Fujirebio Diagnostics的 CA 125II RIA。 |
| 糖类抗原CA15-3 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 1.5 U/mL；8.溯源性：可溯源至Fujirebio Diagnostics的CA 15-3 RIA。 |
| 糖类抗原CA19-9 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 2 U/mL；8.溯源性：可溯源至Enzymun-Test CA 19-9方法。 |
| 总前列腺特异性抗原（TPSA） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.06 ng/mL；8.溯源性：可溯源至WHO 96/670方法。 |
| 游离前列腺特异性抗原（FPSA） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.01 ng/mL；8.溯源性：可溯源至WHO参考标准96/668。 |
| 生长激素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤24uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 0.03 ng/mL；8.溯源性：可溯源至IRP、NIBSC 98/574。 |
| 促肾上腺皮质激素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤ 1.5 pg/mL。 |
| 皮质醇 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤1.5 nmol/L；8.溯源性：可溯源至ID‐GC/MS参考方法。 |
| 硫酸脱氢表雄甾酮 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤9uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.005 umol/L。 |
| 性激素结合球蛋白（SHBG） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.8 nmol/L；8.溯源性：可溯源至NIBSC 95/560参考方法。 |
| 促卵泡刺激素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤24uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.3 mIU/mL；8.溯源性：可溯源至第二IRP WHO参考标准78/549。 |
| 泌乳素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤2 uIU/mL；8.溯源性：可溯源至第3代IRP WHO 参考标准84/500。 |
| 睾酮 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤2 uIU/mL；8.溯源性：可溯源至第3代IRP WHO 参考标准84/500。 |
| 雌二醇 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤15uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤18.4 pmol/L；8.溯源性：可溯源至ID-GC/MS。 |
| 孕酮 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.159 nmol/mL；8.溯源性：可溯源至ID-GC/MS。 |
| 人绒毛膜促性腺激素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.2 mIU/mL；8.溯源性：可溯源至NIBSC第4代绒毛膜促性腺激素国际标准品。 |
| 肌钙蛋白T | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤3 ng/mL。 |
| 肌红蛋白 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤9uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤21 ng/mL。 |
| B型钠尿肽前体（PRO-BNP） | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤9uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤5 pg/mL。 |
| 白介素6 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤18uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤1.5 pg/mL；8.溯源性：可溯源至NIBSC第一代 IS参考标准89/548。 |
| 甲状旁腺激素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤30uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤1.2 pg/mL；8.溯源性：可溯源至NIBSC 95/646。 |
| 25-羟基维生素D | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤27分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥84天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤3 ng/mL；8.溯源性：可溯源至NIST标准。 |
| 铁蛋白 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤6uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.5 ng/mL；8.溯源性：可溯源至NIBSC 80/602标准。 |
| 叶酸 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤27分钟；4.样本量≤15uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤1.2 ng/mL；8.溯源性：可溯源至NIBSC 03/178标准。 |
| 维生素B12 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤27分钟；4.样本量≤9uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤100 pg/mL；8.溯源性：可溯源至WHO IS 03/178标准。 |
| 胰岛素 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.4 uU/mL；8.溯源性：可溯源至WHO IRP 66/304标准。 |
| C肽 | 1.检测方法学：化学发光法或电化学发光法；2.包装规格：100-500测试/盒；3.出结果时间≤18分钟；4.样本量≤12uL；5.在机稳定性≥100天；6.定标方式：两点定标；7.最低检测限≤0.02 ng/mL；8.溯源性：可溯源至WHO IRR 84/510标准。 |
| 缓冲液 | 1.预期用途：用于为电极提供缓冲环境，在每次测定后清洗试管系统和检测元件 2.氢氧化钾浓度：≥170mmol/L 3.PH值：≥13.2 4.有效期：常温保存有效期≥1年 |
| 三丙胺缓冲液 | 1.预期用途：用于在免疫分析中维护电极、运送反应混合物、清洗链霉亲合素包被的微粒、产生反应信号 2.磷酸盐浓度：≥300mmol/L 3.三丙胺浓度：≥180mmol/L 4.PH值：≥6.8 5.有效期:常温保存有效期≥1年 |
| 样本稀释液 | 1.预期用途：用于在免疫分析中对分析物浓度超出检测范围时进行稀释，以便于对分析物的检测 2.主要成分：蛋白基质、防腐剂 3.有效期:2-8℃保存有效期≥1年 |
| 清洗液 | 1.预期用途：用于清除可能干扰检测的物质 2.磷酸盐缓冲液浓度：≥10mmol/L 3.氯化钠浓度：≥20mmol/L 4.防腐剂PH值：7.0 5.有效期：常温保存有效期≥1年 |
| 分析吸头/分析杯 | 5-25℃保存有效期≥1年 |
| 清洗液 | 1.预期用途：用于检测过程中对反应体系的清洗，以便于对分析物资进行体外检测。 2.氯化钠浓度：≥3mmol/L 3.有效期：2-8℃保存有效期≥1年 |

五、商务要求

1、合同签订：成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、供货期限：接采购人通知，3个工作日内送货到采购人指定地点。

3、交货地点：自贡市第四人民医院指定地点。

4、付款方式：按季度支付款项，按实际配送数量办理结算。

5、报价方式：本次报价应包括人工、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

6、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的规定进行验收。按国家相关规定及采购文件的技术要求、成交供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

▲7、本项目：一是严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行；二是在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行；

- 合同有效期：三年。

六、其他

1、“▲”为实质性要求。