## 第一包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第一包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 主要功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 血糖试纸 | 全规格全型号 | 用于新鲜毛细血管血、静脉血、动脉血中葡萄糖测试，可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测及血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊断。静脉血、动脉血的检测需由医务人员操作。 | 血糖试条与采血针（已取得医疗器械注册证的合格产品，选配）配套使用。试条主要由金电极、试剂、保护盖膜构成，试剂主要组成成分包含FAD葡萄糖脱氢酶 (≥0.21U)、铁氰化钾（25.2μg ~37.8μg）、不参与反应物质（约20μg）。 | 片 | 138000 | 3.2 | 441600
2 | 植入式输液港型中心静脉导管及套件 | 全规格全型号 | 本产品适用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。 | 产品组件包括输液港、导管、导管锁、冲洗接头、无损伤针、皮下注射针、导丝、血管鞘（扩张器和撕裂鞘）、穿刺针、冲洗器、隧道针和血管拉钩。灭菌方式为环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 套 | 140 | 3762 | 526680
3 | 一次性使用高压造影注射器 | 全规格全型号 | 适用于X射线（CT、DSA）、核磁共振（MRI）和超声（US）检查中，与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液之用。需适用于双筒。 | 一次性使用高压造影注射器由母保护帽、保护帽、锁紧螺母、推杆、外套、活塞、胶塞组成，附件包括吸药管、穿刺器、一次性使用压力连接管。环氧乙烷灭菌。 | 套 | 4400 | 168 | 739200 | 造影注射器机器的品牌有：拜耳、德国米特朗、美国理博
4 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 全规格全型号 | 一次性使用植入式给药装置留置针是一种血管内输液装置,配有直角Huber输液针和手动启用防针刺装置。该产品用于接入通过手术植入的血管内输液港。 一次性使用植入式给药装置留置针适用于液体和药物的输注以及通过手术植入的血管内输液港提取血样。在与PowerPort™器械配合使用时,一次性使用植入式给药装置留置针适用于向中央静脉系统高压注入造影剂。在进行造影剂的高压输注时,针对19Ga和20Ga的输液针以及22Ga的输液针,推荐的最大输注速率分别是5毫升/秒和2毫升/秒。 | 包括输液针，鲁尔接头，延长管，针翼翻版，安全盾，拇指夹，接头帽，部分型号还包括Y型接头；本产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 支 | 1571 | 120 | 188520
5 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 全规格全型号 | 适用于X射线（CT、DSA）、核磁共振（MRI）和超声（US）检查中，与高压注射泵配套使用注射造影剂、药液之用。需适用于单筒。 | 一次性使用高压造影注射器由母保护帽、保护帽、锁紧螺母、推杆、外套、活塞、胶塞组成，附件包括吸药管、穿刺器、一次性使用压力连接管。环氧乙烷灭菌。 | 套 | 8000 | 85 | 680000 | 造影注射器机器的品牌有：拜耳、德国米特朗、美国理博
6 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 全规格全型号 | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。当与PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂。对于高压注射造影剂，建议注射速度上限是5mL/s。 | 由植入式耐高压输液港、中心静脉导管、PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针、导管锁、导丝、冲洗器、无损伤针（直型和弯型）、穿刺针、血管鞘（扩张器和撕裂鞘）、有阀导入器（扩张器和撕裂鞘）、隧道针、血管拉钩和冲洗接头组成。 该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 | 套 | 6 | 5000 | 30000
7 | 一次性使用压力连接管 | 全规格全型号 | 适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使用该产品，进行药液或造影剂注射。 | 产品由公保护帽、母保护帽、公接头、母接头、导管、单向阀、三通旋塞组成。主要材料：导管由聚氯乙烯(PVC)制成，公母接头、单向阀、三通旋塞由聚碳酸酯（PC）制成，公母保护帽由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）制成。 | 根 | 1600 | 46 | 73600

## 第二包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第二包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 神经监护气管插管 | 全规格全型号 | 神经监护气管插管是设计用于与合适的神经监护仪连接，提供畅通的病人通气气道和作为术中监视喉内肌肉、神经活动的一种工具。神经监护气管插管适合在手术过程中需要持续监视支配喉内肌的神经时使用。可顺从病人气管的形状，减少创伤。 | 1、包含气管插管内径由5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、7.5mm、8mm、8.5mm的不同规格。2、在同一包装内配有一根气管插管、两根皮下针及一只神经探测针。3、四根接触电极线具有不同颜色，以示区别。4、插管管身需采用PVC材质以保证顺应性。5、不锈钢电极丝镶嵌于插管管身内，插管表面光滑。6、灭菌有效期至少3年。 | 根 | 240 | 2750 | 660000
2 | 一次性使用切口牵开固定器 | 全规格全型号 | 供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用。 | 一次性使用切口牵开固定器（以下简称固定器）由外环、置入环和通道组成。根据外型不同，可分为变高和定高两种型号，变高型用“A”表示，定高型用“B”表示；根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同，A型可分八种规格，B型可分十五种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 支 | 1 | 450 | 450
3 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 全规格全型号 | 适用于各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室）、各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤）、脑积水及三叉神经痛的辅助扩张与牵开。 | 1.一次性使用三叉神经压迫球囊装置的组件需要包含，球囊装置、推注器和穿刺鞘三部分组成，球囊装置由显影环球囊组件、导管组件、二通旋塞组成;穿刺由穿刺鞘帽穿刺鞘外管和针芯组成 2.球囊装置总长度50±1cm、介入直径 ≤1.8mm、球囊装置球囊直径 （8±2mm）; 穿刺直径 1.9+0.mm、穿刺鞘长度 136士1mm。 | 套 | 4 | 13000 | 52000
4 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 全规格全型号 | 主要用于临床手术伤口引流。 | 一次性使用螺旋负压引流管路由螺旋型引流管（以下简称引流管）和选配件（引导针、负压罐、负压球、引流袋）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 支 | 1 | 580 | 580

## 第三包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第三包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 疤痕硅凝胶 | 全规格全型号 | 该产品与其他标准疤痕治疗方法配合使用，适用于辅助改善皮肤上的小面积部位或手术缝合伤口愈合后留下的线状疤痕，不用于未愈合的伤口。 | 本产品是一种处理疤痕的外用硅凝胶。本产品成分为二甲聚硅氧烷（64%）、聚硅氧化合物（15%）、鲸蜡硬质基聚二甲基硅氧烷交联聚合物（18%）和环己硅氧烷（3%）。 | 瓶 | 452 | 600 | 271200
2 | 胶原贴敷料 | 全规格全型号 | 适用于轻中度炎症痤疮、痤疮愈后早期色素沉着、痤疮愈后早期表浅性疤痕的治疗；对治疗皮肤过敏，减轻激光、光子治疗术后疤痕的形成有辅助疗效；在创面愈合期有减轻色素沉着的作用。 | 由胶原蛋白原液、少量防腐剂和非织造布组成。 | 片 | 15575 | 27.65 | 430648.75
3 | 显微镜载玻片 | 全规格全型号 | 载玻片是用显微镜观察东西时用来放东西的玻璃片或石英片，制作样本时，将细胞或组织切片放在载玻片上，将盖玻片放置其上，用作观察。 | 用于产生相位差的一种类似玻璃材料的薄片。 | 盒 | 1080 | 20 | 21600
4 | 组织包埋盒 | 全规格全型号 | 适用于在脱水、包埋、切片和归档步骤中保存和标识组织样品。 | 可以与切片机卡盘结合器牢固匹配。其由高密度缩醛聚合物制成，能够完全耐受组织学溶剂的化学作用。 | 只 | 54000 | 0.5 | 27000
5 | 碳带 | 全规格全型号 | 适用于涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸)等的打印 | 能够抗溶剂抗高温等，用于化学产品包装，或者必须耐高温，用于电器发热部位的，或者必须打印在特殊的PET等化学成品上的，树脂的成分才能够达到以上的要求，打印效果还是必须和纸张/打印介质搭配才能达到最好的打印水平。 | 卷 | 5 | 1000 | 5000
6 | 医用射线防护喷剂 | 全规格全型号 | 预防受辐照皮肤黏膜组织的损伤；减轻放疗等理化因素产生的自由基所致皮肤黏膜组织的损伤。 | 15ml/盒 | 盒 | 240 | 320 | 76800
7 | 医比克医用护理器 | 全规格全型号 | 预期用途：通过在皮肤创面形成保护膜，起物理屏障作用。用于面部部位、手部部位、脚部部位、臀部部位、头部部位皮肤及其他部位浅表性创面和周围皮肤的护理。 | 30ml/盒，液体型 | 盒 | 600 | 110 | 66000
8 | 类人胶原蛋白敷料 | 全规格全型号 | 用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤炎症（寻常性痤疮、皮炎、敏感性肌肤）反应，促进创面愈合，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险。 | 由重组I型人源化胶原蛋白原液（含有少量医用防腐剂和少量医用矫味剂）和无纺布组成；椭圆型HCDO2421；5片/盒，40盒/件；表面为黄色或微黄色膜，洁净，无污渍。 | 片 | 29000 | 25.2 | 730800
9 | 类人胶原蛋白敷料 | 全规格全型号 | 用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤炎症（寻常性痤疮、皮炎、敏感性肌肤）反应，促进创面愈合，减轻炎症后色素沉着与瘢痕形成的风险。 | 由重组I型人源化胶原蛋白原液（含有少量医用防腐剂和少量医用矫味剂）和无纺布组成；方型HCDR2112；10片/盒，27盒/件；表面为黄色或微黄色膜，洁净，无污渍。 | 片 | 10260 | 12.6 | 129276

## 第四包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第四包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 医用脱脂纱布（3块包装） | 5*7*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。纸塑包装，单个包。 | 块 | 72000 | 0.15 | 10800
2 | 医用脱脂纱布块 | 3*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 2800 | 0.26 | 728
3 | 医用脱脂纱布块（5块包装） | 10*10*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 900000 | 0.55 | 495000
4 | 医用脱脂纱布块 | 34*45 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 144000 | 0.66 | 95040
5 | 一次性使用无菌医用垫 | 45*60 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用非织造布和聚乙烯薄膜中间夹皱纹卫生纸经缝纫或热合加工而成。 | 条 | 2500 | 1.6 | 4000
6 | 一次性口腔护理包 | KQB-028（160包/件） | 用于医疗机构临床口腔诊断使用。 | 本产品由口镜、牙探针、牙用镊、医用护理垫、脱脂棉球、棉签、压舌板、检查手套等组成。 | 个 | 3360 | 3 | 10080
7 | 自粘性无菌敷料（无菌粘贴敷料） | 12*14（引流专用） | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 6000 | 5.1 | 30600
8 | 约束带（医用固定带） | 中号（约束带） | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 医用固定带按使用部位不同划分：腰围固定带、锁骨固定带、前臂吊带、膝关节固定带、胸部固定带、下肢固定带、腕关节固定带、四肢固定带、腹部固定带、肋骨固定带、肩肘固定带。按尺寸分为大号、中号、小号、均码；XXL、XL、L、M、S、XS采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造医用固定带骨科创伤手术配套工具。布等制成。非无菌提供，不与体内使可重复使用。 | 个 | 10800 | 5.8 | 62640
9 | 棉球 | 小号（20粒装） | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 由医用脱脂棉加工而成。 | 斤 | 75 | 54 | 4050
10 | 医用无菌保护套 | EA14*200（线套） | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固 定。 | 片 | 24800 | 8.56 | 212288
11 | 一次性医用备皮刀 | 双面（海绵） | 用于手术前备皮。 | 结构及组成一次性医用备皮刀由刀架、压盖、刀片、保护套组 成，刀架、压盖采用原材料为ABS,刀片采用原材料为医用级不锈钢S31723,保护套采用原材料为ABS或PC。按结构型式不同分为SM-单面、SM-双面两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 把 | 16000 | 3.5 | 56000
12 | 医用脱脂纱布块 | 4*5*8（5片装） | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 150000 | 0.14 | 21000
13 | 灭菌脑棉 | 1.2*10 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成。本产品分为I型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为辅助材料制作而成的脑棉片为I型；以涤纶线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 个 | 20000 | 0.26 | 5200
14 | 纱布绷带 | 8*600 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎，固定作用。 | 带状或筒状，分为弹性或非弹性的材料，不与创面直接接触。 | 卷 | 61105 | 2.42 | 147874.1
15 | 医用脱脂纱布块（纱球） | 28*28 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 204000 | 0.35 | 71400
16 | 灭菌纱条 | 2*12*4 | 供临床护创、吸湿用。 | 长(4-100)cm±15%×宽(4-60)cm±15%×层数(1-10)。本产品由医用脱脂纱布和硫酸钡线或片及垫带制成。 | 条 | 21000 | 0.28 | 5880
17 | 复合碘医用消毒棉签（碘伏棉签） | 80mm，10支/袋 | 仅用于注射、输液前对完整皮肤的消毒使用。 | 本产品是用棉签在碘伏中浸泡而成。 | 支 | 240000 | 0.1 | 24000
18 | 一次性使用医用孔巾 | 60*80 | 用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 本产品由薄型粘合法非织造布经剪裁制成。 | 条 | 6000 | 0.45 | 2700
19 | 一次性使用医用孔巾 | 50*60 | 用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 本产品由薄型粘合法非织造布经剪裁制成。 | 条 | 6300 | 0.31 | 1953
20 | 医用棉球 | 中号（20粒装/袋） | 用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。 | 本产品由医用脱脂棉加工而成， | 斤 | 300 | 47 | 14100
21 | 棉球 | 大号（20粒装） | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 型号/规格：特大号、大号、中号、小号、特小号。吸水性材料。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。本品由医用脱脂棉加工而成。 | 斤 | 25 | 44 | 1100
22 | 一次性使用中单 | 100*120 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型，结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 200 | 3.1 | 620
23 | 灭菌烧伤纱布块（医用脱脂纱布块） | 25*40（烧伤） | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 163200 | 0.5 | 81600
24 | 手术切口层保护器 | 22CM | 适用于胸腹腔手术时扩张手术切口用。 | 本产品由聚乙烯薄膜和聚乙烯塑料为主要原材料制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 个 | 10 | 18 | 180
25 | 无菌保护套（C臂保护套） | 80*70cm | 供医疗机构使用的手术器械，设备及其台面的隔离罩护，防止交叉污染。 | 产品由袋体和固定辅助件组成。固定辅助件选配支撑圈（罩）、捆扎绳、双面胶、搭扣、胶带、定形条、 橡皮圈、扎线带和塑料薄膜、无纺布。 | 片 | 2400 | 10.5 | 25200
26 | 显微镜保护套 | 120*150 | 供医疗机构使用的手术器械，设备及其台面的隔离罩护，防止交叉污染。 | 产品由袋体和固定辅助件组成。固定辅助件选配支撑圈（罩）、捆扎绳、双面胶、搭扣、胶带、定形条、 橡皮圈、扎线带和塑料薄膜、无纺布。 | 个 | 100 | 35 | 3500
27 | 一次性使用喉镜片 | TDC-3 | 产品与浙江优亿医疗器械有限公司生产的TD-C, TDC- C、TDC-K系列可视喉镜配套使用，供医疗机构在麻醉 及抢救时导入气管插管用。 | 产品由卡扣悬臂、气管插管通道、镜片支架通道、压 舌片组成。 | 个 | 1600 | 80 | 128000
28 | 医用无菌保护套 | 12CM | 产品用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手末 中的病人伤口部位造成感染。 | 产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 片 | 360 | 4.8 | 1728
29 | 一次性手术衣 | 120*120 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后 创面感染。 | 本产品由具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制 成，由前身、后身、袖子、系带组成(前身、袖子可设计成加 强防护，加缝非织造布或聚乙烯塑料膜)。 | 件 | 8520 | 14 | 119280
30 | 妇科棉签 | 20cm | 用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒(或塑料棒)加工制成。 | 支 | 1300000 | 0.08 | 104000
31 | 一次性使用无菌医用帽 |  | 适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫 生护理，防止医生与患者之间的交叉感染。 | 结构及组成：本产品由非织造布制成。 | 个 | 375000 | 0.5 | 187500
32 | 一次性使用无菌医用口罩 | 挂耳 | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口， 鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定 的物理屏障。 | 本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 个 | 150000 | 0.36 | 54000
33 | 灭菌脑棉 | 2.5*10 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助 材料制作而成。本产品分为I型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为 辅助材料制作而成的脑棉片为I型；以涤纶线为辅助材料制作 而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 块 | 2000 | 0.26 | 520
34 | 一次性输氧管（一次性使用鼻氧管） | 双鼻式 | 与输氧系统连接供人体吸入氧气用。 | 头环式、双鼻式、单鼻式、耳挂式一次性使用鼻氧管按型式不同分为头环式、双鼻式、单鼻式、耳挂式四种型式；头环式由鼻塞、导管、接头、固定丝组成；双鼻式由鼻塞或鼻架、导管、接头、三通、固定圈组成；单鼻式由鼻塞、导管、接头组成；耳挂式由弯头、导管、鼻塞、接头、固 定圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 根 | 36000 | 1.6 | 57600
35 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ML | 供临床清洗肠道用。 | 一次性使用肠道冲洗袋由挂圈、袋体、流液管、调节器、加压囊、冲洗管组成，按是否有加压囊分为A型(带加压囊)、B型(不带加压囊)。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 14000 | 5.8 | 81200
36 | 一次性使用中单 | 90*200 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 35000 | 3.5 | 122500
37 | 一次性使用无菌医用垫 | 60*140 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用非织造布和聚乙烯薄膜中间夹皱纹卫生纸经缝纫或热合加工而成。 | 条 | 38480 | 3.5 | 134680
38 | 自粘性无菌敷料（无菌性粘贴敷料） | 10*20 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 2950 | 5.7 | 16815
39 | 自粘性无菌敷料 | 10*25 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 1800 | 7 | 12600
40 | 病理标本袋 | 小号,AQ6901,[10X(12+3)cm] | 吸液袋供临床手术中收集、隔离废弃液或提取储存化验标本使用，也可用于医疗器械、设备及台面的隔离防护，防止交叉污染。 | 吸液袋基本结构由袋体（或筒状体）、袋体上装配或配置的固定辅助件组成。产品以非无菌提供。 | 个 | 19000 | 1.9 | 36100
41 | 一次性使用中单 | （100*200*1）*10（防水单） | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 640 | 3.5 | 2240
42 | X射线可探测 无菌脱脂纱布块 | （40*40*4）*10（方纱） | 供临床护创、吸湿用。 | 长(4-100)cm±15%×宽(4-60)cm±15%×层数(1-10)。本产品由医用脱脂纱布和硫酸钡线或片及垫带制成。 | 张 | 12600 | 4.3 | 54180
43 | 无菌保护套 | 30*35cm（垃圾袋）60个/盒 | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固 定。 | 片 | 600 | 3.3 | 1980
44 | 医用手术薄膜（普通） | B-P型，45cm*30cm | 本产品供医疗单位处科手本或穿刺手术用。 | 本产品主要原材料为聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、离 型隔离纸、铝芯线。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 片 | 11160 | 8.8 | 98208
45 | 无菌粘贴敷料 | 9*15 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 4500 | 4.05 | 18225
46 | 无菌保护膜（产科粘巾） | 80*65 | 产品供医院手术切口部位贴用和留置针的固定。 | 产品由隔离层、黏胶层、基带层、辅助材料组成。隔离层采用离型纸，黏胶层采用医用压敏胶。基底层采用PE薄膜，辅助材料采用薄膜或带自粘胶条薄膜或腹膜无纺布或织带或导液条或定型条。 | 包 | 600 | 16 | 9600
47 | 病理标本袋 | 大号,AQ6903 | 吸液袋供临床手术中收集、隔离废弃液或提取储存化验标本使用，也可用于医疗器械、设备及台面的隔离防护，防止交叉污染。 | 吸液袋基本结构由袋体（或筒状体）、袋体上装配或配置的固定辅助件组成。产品以非无菌提供。 | 个 | 200 | 3 | 600
48 | 一次性医用外科口罩 | 耳挂式 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、 鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提 供物理屏障。 | 由口罩体(含鼻夹)、口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布制成的过滤层，其它各层由纺粘法非织造布制 成 。 | 个 | 753500 | 0.6 | 452100
49 | 颅脑手术薄膜 | P-C型，45cm*30cm | 供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 | 本产品由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯 线(或无)、PE袋(或无)组成。 | 片 | 2640 | 10 | 26400
50 | 粘贴伤口敷料 | 6cm*7cm，B型 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 | 本产品由基布(聚氨酯弹性膜或医用非织造布)、粘合剂(医用压敏 胶)、防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离 型隔离纸(防粘纸)组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 片 | 24000 | 2.6 | 62400
51 | 一次性使用无菌医用海绵 | SS-96A | 产品适用于显微外科手术吸液、导液用，也可用于其它外科手术吸液、导液用。 | 产品由聚乙烯醇海绵组成。 | 支 | 2600 | 6.5 | 16900
52 | 一次性使用中单 | 90*50 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 14000 | 0.88 | 12320
53 | 手术裤 | KM0050 | 本产品用于妇科检查，人流，膀胱检查及肛腔手术。 | 产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 片 | 1800 | 13 | 23400
54 | 医用棉签 | M20 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 医用棉签由医用脱脂棉与竹棒加工而成。 | 支 | 132000 | 0.02 | 2640
55 | 一次性医用外科口罩 | 系带 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、 鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提 供物理屏障。 | 由口罩体(含鼻夹)、口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布制成的过滤层，其它各层由纺粘法非织造布制 成 。 | 个 | 30000 | 0.6 | 18000
56 | 一次性使用返引流袋 | A-Ⅱ型，1000ml | 供体内淤血、废液排出引流 | 主要由引流管、储液袋、排液阀制成。主要技术指标：1、排液阀的阀门应活动舒适灵活；2、引流袋各连接部位应有良好的密封性能，在承受20kPa气压情况下，持续30s应无泄漏；3、各连接部位应连接牢固，在轴向施加15N拉力时，持续30S应无脱落；4、产品应无菌；5、产品经环氧乙烷气体灭菌后，其残留量应不大于10ug/g。 | 个 | 4800 | 3.5 | 16800
57 | 一次性电极（一次性使用心电电极） | 915T50 | 产品供医疗机构选择相适应型号的心电图机、心电监护 设备采集体表心电信号。 | 产品为银/氯化银电极，由基衬材料(透气纸/水刺布/无纺布/发泡绵/棉布/聚乙烯)加涂医用压敏胶、导电胶、电极扣组成。 | 枚 | 130000 | 0.92 | 119600
58 | 棉签 | 12cm (10支装) | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 医用棉签由医用脱脂棉与竹棒加工而成。 | 支 | 10080000 | 0.02 | 201600
59 | 纸尿裤 | 特级绵柔 | 帮宝适特级绵柔采用了超柔软的表层材料，让宝宝的肌肤更加舒适。其次，它采用了超吸收材料，可以快速吸收宝宝的尿液，让宝宝的尿布区保持干爽。最后，它还采用了透气材料，可以让宝宝的肌肤得到更好的呼吸。 | 四大特点分别是透、干、净、弹。透——高透气材质，内含1千万透气微孔；干——柔软吸收导流层加长15%。净——净柔芦荟护肤层；弹——2倍弹性侧腰围。 | 片 | 756 | 1.9 | 1436.4

## 第五包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第五包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 股骨旋转铰链式 股骨髁-1 | 全规格全型号 | 组配式旋转铰链膝关节重建（股骨或胫骨长度和功能，提供稳定的膝关节功能） | M/L,M/R,S/L,S/R... | 件 | 1 | 25800 | 25800
2 | 股骨旋转铰链式 胫骨托 | 全规格全型号 | 组配式旋转铰链重建（股骨或胫骨长度和功能，提供稳定的膝关节功能） | 1#,2#,3#,按X光片确定... | 件 | 1 | 18600 | 18600
3 | 股骨旋转铰链式 胫骨部件 | 全规格全型号 | 组配式旋转铰链重建（股骨或胫骨长度和功能，提供稳定的膝关节功能） | 按着X光片确定,Small 160,Medium 160 | 件 | 5 | 18200 | 91000
4 | 胫骨旋转铰链式 股骨髁-2 | 全规格全型号 | 组配式旋转铰链重建（股骨或胫骨长度和功能，提供稳定的膝关节功能） | 按着X光片确定,Small 185L ,Small 185R,Medium 185L , Medium 185R | 件 | 5 | 39490 | 197450
5 | 肩关节假体 | 全规格全型号 | 适用于人体肩关节的置换。包括：严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者 | （B20xL44）QJ型 肱骨... | 件 | 5 | 25840 | 129200
6 | 桡骨小头假体 | 全规格全型号 | 主要适用于人体腕关节缺损的置换，包括：严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者 | QW型 尺桡骨部件: A(5～... | 件 | 1 | 19912 | 19912
7 | 肘关节假体 | 全规格全型号 | 适用于人体肩关节的置换。包括：严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者 | QJ型 肱骨组件(固定杆): ... | 件 | 1 | 12889 | 12889
8 | 人工踝关节假体-衬垫 | 全规格全型号 | 用于人体踝关节缺损的置换 | 29x25x10,29x25x... | 件 | 1 | 9272 | 9272
9 | 人工踝关节假体-胫骨假体 | 全规格全型号 | 用于人体踝关节缺损的置换 | 24x27x25,27x29x... | 件 | 1 | 20672 | 20672
10 | 人工踝关节假体-跟距骨假体 | 全规格全型号 | 用于人体踝关节缺损的置换 | 10mm,14mm,32x29... | 件 | 1 | 20672 | 20672
11 | 钛网 | 全规格全型号 | 用于脊柱创伤、退行性病变、肿瘤、结核的核间融合 | 16mm*10mm,16mm*... | 件 | 5 | 3042 | 15210
12 | 医用纳米羟基磷灰石 | 全规格全型号 | 用于骨囊肿、骨纤维结构不良、骨无菌性坏死、良性骨肿瘤或瘤样病变清扫刮除后的骨缺损修复；四肢新鲜开放性骨折骨缺损的修复或陈旧性骨折骨缺损的二次修复，脊柱椎间融合及椎体切除后缺损的修复；骨关节融合、矫形植骨 | 外径Φ：11mm，内径Φ：5m... | 件 | 5 | 6230 | 31150
13 | 取活检系统 | 全规格全型号 | 由取活检推杆和取活检套管组成，供骨科手术中取骨组织活检用。 | φ3.5,φ3.5（不含保护套... | 件 | 30 | 2180 | 65400
14 | 椎体工作通道系统（骨导向器） | 全规格全型号 | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 | 直径：3.5mm；长度：207mm； | 件 | 10 | 2500 | 25000