## 第四包
自贡市第四人民医院医用耗材招标项目第四包采购清单 单位：元
序号 | 品目 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数（根据产品具体情况，对其参数进行描述） | 单位 | 预估采购数量 | 控制单价 | 预估采购金额 | 备注
1 | 医用脱脂纱布（3块包装） | 5*7*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。纸塑包装，单个包。 | 块 | 72000 | 0.15 | 10800
2 | 医用脱脂纱布块 | 3*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 2800 | 0.26 | 728
3 | 医用脱脂纱布块（5块包装） | 10*10*8 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 900000 | 0.55 | 495000
4 | 医用脱脂纱布块 | 34*45 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 144000 | 0.66 | 95040
5 | 一次性使用无菌医用垫 | 45*60 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用非织造布和聚乙烯薄膜中间夹皱纹卫生纸经缝纫或热合加工而成。 | 条 | 2500 | 1.6 | 4000
6 | 一次性口腔护理包 | KQB-028（160包/件） | 用于医疗机构临床口腔诊断使用。 | 本产品由口镜、牙探针、牙用镊、医用护理垫、脱脂棉球、棉签、压舌板、检查手套等组成。 | 个 | 3360 | 3 | 10080
7 | 自粘性无菌敷料（无菌粘贴敷料） | 12*14（引流专用） | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 6000 | 5.1 | 30600
8 | 约束带（医用固定带） | 中号（约束带） | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 医用固定带按使用部位不同划分：腰围固定带、锁骨固定带、前臂吊带、膝关节固定带、胸部固定带、下肢固定带、腕关节固定带、四肢固定带、腹部固定带、肋骨固定带、肩肘固定带。按尺寸分为大号、中号、小号、均码；XXL、XL、L、M、S、XS采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造医用固定带骨科创伤手术配套工具。布等制成。非无菌提供，不与体内使可重复使用。 | 个 | 10800 | 5.8 | 62640
9 | 棉球 | 小号（20粒装） | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 由医用脱脂棉加工而成。 | 斤 | 75 | 54 | 4050
10 | 医用无菌保护套 | EA14*200（线套） | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固 定。 | 片 | 24800 | 8.56 | 212288
11 | 一次性医用备皮刀 | 双面（海绵） | 用于手术前备皮。 | 结构及组成一次性医用备皮刀由刀架、压盖、刀片、保护套组 成，刀架、压盖采用原材料为ABS,刀片采用原材料为医用级不锈钢S31723,保护套采用原材料为ABS或PC。按结构型式不同分为SM-单面、SM-双面两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 把 | 16000 | 3.5 | 56000
12 | 医用脱脂纱布块 | 4*5*8（5片装） | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 150000 | 0.14 | 21000
13 | 灭菌脑棉 | 1.2*10 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成。本产品分为I型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为辅助材料制作而成的脑棉片为I型；以涤纶线为辅助材料制作而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 个 | 20000 | 0.26 | 5200
14 | 纱布绷带 | 8*600 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎，固定作用。 | 带状或筒状，分为弹性或非弹性的材料，不与创面直接接触。 | 卷 | 61105 | 2.42 | 147874.1
15 | 医用脱脂纱布块（纱球） | 28*28 | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 204000 | 0.35 | 71400
16 | 灭菌纱条 | 2*12*4 | 供临床护创、吸湿用。 | 长(4-100)cm±15%×宽(4-60)cm±15%×层数(1-10)。本产品由医用脱脂纱布和硫酸钡线或片及垫带制成。 | 条 | 21000 | 0.28 | 5880
17 | 复合碘医用消毒棉签（碘伏棉签） | 80mm，10支/袋 | 仅用于注射、输液前对完整皮肤的消毒使用。 | 本产品是用棉签在碘伏中浸泡而成。 | 支 | 240000 | 0.1 | 24000
18 | 一次性使用医用孔巾 | 60*80 | 用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 本产品由薄型粘合法非织造布经剪裁制成。 | 条 | 6000 | 0.45 | 2700
19 | 一次性使用医用孔巾 | 50*60 | 用于外科、皮肤科病人清创换药衬垫用。 | 本产品由薄型粘合法非织造布经剪裁制成。 | 条 | 6300 | 0.31 | 1953
20 | 医用棉球 | 中号（20粒装/袋） | 用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。 | 本产品由医用脱脂棉加工而成， | 斤 | 300 | 47 | 14100
21 | 棉球 | 大号（20粒装） | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 型号/规格：特大号、大号、中号、小号、特小号。吸水性材料。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。本品由医用脱脂棉加工而成。 | 斤 | 25 | 44 | 1100
22 | 一次性使用中单 | 100*120 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型，结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 200 | 3.1 | 620
23 | 灭菌烧伤纱布块（医用脱脂纱布块） | 25*40（烧伤） | 用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。 | 产品由脱脂棉纱布折叠而成。无菌供应的纱布垫应无菌。一次性使用。用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。纸塑包装，单个包。 | 块 | 163200 | 0.5 | 81600
24 | 手术切口层保护器 | 22CM | 适用于胸腹腔手术时扩张手术切口用。 | 本产品由聚乙烯薄膜和聚乙烯塑料为主要原材料制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 个 | 10 | 18 | 180
25 | 无菌保护套（C臂保护套） | 80*70cm | 供医疗机构使用的手术器械，设备及其台面的隔离罩护，防止交叉污染。 | 产品由袋体和固定辅助件组成。固定辅助件选配支撑圈（罩）、捆扎绳、双面胶、搭扣、胶带、定形条、 橡皮圈、扎线带和塑料薄膜、无纺布。 | 片 | 2400 | 10.5 | 25200
26 | 显微镜保护套 | 120*150 | 供医疗机构使用的手术器械，设备及其台面的隔离罩护，防止交叉污染。 | 产品由袋体和固定辅助件组成。固定辅助件选配支撑圈（罩）、捆扎绳、双面胶、搭扣、胶带、定形条、 橡皮圈、扎线带和塑料薄膜、无纺布。 | 个 | 100 | 35 | 3500
27 | 一次性使用喉镜片 | TDC-3 | 产品与浙江优亿医疗器械有限公司生产的TD-C, TDC- C、TDC-K系列可视喉镜配套使用，供医疗机构在麻醉 及抢救时导入气管插管用。 | 产品由卡扣悬臂、气管插管通道、镜片支架通道、压 舌片组成。 | 个 | 1600 | 80 | 128000
28 | 医用无菌保护套 | 12CM | 产品用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手末 中的病人伤口部位造成感染。 | 产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 片 | 360 | 4.8 | 1728
29 | 一次性手术衣 | 120*120 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后 创面感染。 | 本产品由具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制 成，由前身、后身、袖子、系带组成(前身、袖子可设计成加 强防护，加缝非织造布或聚乙烯塑料膜)。 | 件 | 8520 | 14 | 119280
30 | 妇科棉签 | 20cm | 用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒(或塑料棒)加工制成。 | 支 | 1300000 | 0.08 | 104000
31 | 一次性使用无菌医用帽 |  | 适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫 生护理，防止医生与患者之间的交叉感染。 | 结构及组成：本产品由非织造布制成。 | 个 | 375000 | 0.5 | 187500
32 | 一次性使用无菌医用口罩 | 挂耳 | 供临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口， 鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定 的物理屏障。 | 本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 个 | 150000 | 0.36 | 54000
33 | 灭菌脑棉 | 2.5*10 | 用于医疗单位脑外科手术时一次性使用。 | 本产品由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助 材料制作而成。本产品分为I型和Ⅱ型，以X光可探测钡线为 辅助材料制作而成的脑棉片为I型；以涤纶线为辅助材料制作 而成的脑棉片为Ⅱ型。 | 块 | 2000 | 0.26 | 520
34 | 一次性输氧管（一次性使用鼻氧管） | 双鼻式 | 与输氧系统连接供人体吸入氧气用。 | 头环式、双鼻式、单鼻式、耳挂式一次性使用鼻氧管按型式不同分为头环式、双鼻式、单鼻式、耳挂式四种型式；头环式由鼻塞、导管、接头、固定丝组成；双鼻式由鼻塞或鼻架、导管、接头、三通、固定圈组成；单鼻式由鼻塞、导管、接头组成；耳挂式由弯头、导管、鼻塞、接头、固 定圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 | 根 | 36000 | 1.6 | 57600
35 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ML | 供临床清洗肠道用。 | 一次性使用肠道冲洗袋由挂圈、袋体、流液管、调节器、加压囊、冲洗管组成，按是否有加压囊分为A型(带加压囊)、B型(不带加压囊)。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 个 | 14000 | 5.8 | 81200
36 | 一次性使用中单 | 90*200 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 35000 | 3.5 | 122500
37 | 一次性使用无菌医用垫 | 60*140 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用非织造布和聚乙烯薄膜中间夹皱纹卫生纸经缝纫或热合加工而成。 | 条 | 38480 | 3.5 | 134680
38 | 自粘性无菌敷料（无菌性粘贴敷料） | 10*20 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 2950 | 5.7 | 16815
39 | 自粘性无菌敷料 | 10*25 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 1800 | 7 | 12600
40 | 病理标本袋 | 小号,AQ6901,[10X(12+3)cm] | 吸液袋供临床手术中收集、隔离废弃液或提取储存化验标本使用，也可用于医疗器械、设备及台面的隔离防护，防止交叉污染。 | 吸液袋基本结构由袋体（或筒状体）、袋体上装配或配置的固定辅助件组成。产品以非无菌提供。 | 个 | 19000 | 1.9 | 36100
41 | 一次性使用中单 | （100*200*1）*10（防水单） | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 640 | 3.5 | 2240
42 | X射线可探测 无菌脱脂纱布块 | （40*40*4）*10（方纱） | 供临床护创、吸湿用。 | 长(4-100)cm±15%×宽(4-60)cm±15%×层数(1-10)。本产品由医用脱脂纱布和硫酸钡线或片及垫带制成。 | 张 | 12600 | 4.3 | 54180
43 | 无菌保护套 | 30*35cm（垃圾袋）60个/盒 | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 无菌保护套采用聚乙烯薄膜制造，开口处用棉布带或松紧带固 定。 | 片 | 600 | 3.3 | 1980
44 | 医用手术薄膜（普通） | B-P型，45cm*30cm | 本产品供医疗单位处科手本或穿刺手术用。 | 本产品主要原材料为聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、离 型隔离纸、铝芯线。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 片 | 11160 | 8.8 | 98208
45 | 无菌粘贴敷料 | 9*15 | 供医疗部门对人体作护创时一次性使用。 | 主要由透气胶布、敷料层和防粘纸组成。 | 片 | 4500 | 4.05 | 18225
46 | 无菌保护膜（产科粘巾） | 80*65 | 产品供医院手术切口部位贴用和留置针的固定。 | 产品由隔离层、黏胶层、基带层、辅助材料组成。隔离层采用离型纸，黏胶层采用医用压敏胶。基底层采用PE薄膜，辅助材料采用薄膜或带自粘胶条薄膜或腹膜无纺布或织带或导液条或定型条。 | 包 | 600 | 16 | 9600
47 | 病理标本袋 | 大号,AQ6903 | 吸液袋供临床手术中收集、隔离废弃液或提取储存化验标本使用，也可用于医疗器械、设备及台面的隔离防护，防止交叉污染。 | 吸液袋基本结构由袋体（或筒状体）、袋体上装配或配置的固定辅助件组成。产品以非无菌提供。 | 个 | 200 | 3 | 600
48 | 一次性医用外科口罩 | 耳挂式 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、 鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提 供物理屏障。 | 由口罩体(含鼻夹)、口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布制成的过滤层，其它各层由纺粘法非织造布制 成 。 | 个 | 753500 | 0.6 | 452100
49 | 颅脑手术薄膜 | P-C型，45cm*30cm | 供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 | 本产品由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯 线(或无)、PE袋(或无)组成。 | 片 | 2640 | 10 | 26400
50 | 粘贴伤口敷料 | 6cm*7cm，B型 | 本产品供医疗单位和家庭手术切口或伤口护理用。 | 本产品由基布(聚氨酯弹性膜或医用非织造布)、粘合剂(医用压敏 胶)、防粘敷芯(人造纤维针刺无纺布、丙纶无纺布或防粘膜)、离 型隔离纸(防粘纸)组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 | 片 | 24000 | 2.6 | 62400
51 | 一次性使用无菌医用海绵 | SS-96A | 产品适用于显微外科手术吸液、导液用，也可用于其它外科手术吸液、导液用。 | 产品由聚乙烯醇海绵组成。 | 支 | 2600 | 6.5 | 16900
52 | 一次性使用中单 | 90*50 | 临床用于防交叉污染时铺垫使用。 | 本产品由医用无纺布经裁剪制成。按产品结构分为A型、B型， 结构及组成A型由薄型粘合法非织造布制成，B型由淋膜非织造布制成。产品应无菌。经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。一次性使用。 | 条 | 14000 | 0.88 | 12320
53 | 手术裤 | KM0050 | 本产品用于妇科检查，人流，膀胱检查及肛腔手术。 | 产品由PE膜与橡筋或PE膜与塑料套制成。 | 片 | 1800 | 13 | 23400
54 | 医用棉签 | M20 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 医用棉签由医用脱脂棉与竹棒加工而成。 | 支 | 132000 | 0.02 | 2640
55 | 一次性医用外科口罩 | 系带 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、 鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提 供物理屏障。 | 由口罩体(含鼻夹)、口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为聚丙烯熔喷布制成的过滤层，其它各层由纺粘法非织造布制 成 。 | 个 | 30000 | 0.6 | 18000
56 | 一次性使用返引流袋 | A-Ⅱ型，1000ml | 供体内淤血、废液排出引流 | 主要由引流管、储液袋、排液阀制成。主要技术指标：1、排液阀的阀门应活动舒适灵活；2、引流袋各连接部位应有良好的密封性能，在承受20kPa气压情况下，持续30s应无泄漏；3、各连接部位应连接牢固，在轴向施加15N拉力时，持续30S应无脱落；4、产品应无菌；5、产品经环氧乙烷气体灭菌后，其残留量应不大于10ug/g。 | 个 | 4800 | 3.5 | 16800
57 | 一次性电极（一次性使用心电电极） | 915T50 | 产品供医疗机构选择相适应型号的心电图机、心电监护 设备采集体表心电信号。 | 产品为银/氯化银电极，由基衬材料(透气纸/水刺布/无纺布/发泡绵/棉布/聚乙烯)加涂医用压敏胶、导电胶、电极扣组成。 | 枚 | 130000 | 0.92 | 119600
58 | 棉签 | 12cm (10支装) | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 医用棉签由医用脱脂棉与竹棒加工而成。 | 支 | 10080000 | 0.02 | 201600
59 | 纸尿裤 | 特级绵柔 | 帮宝适特级绵柔采用了超柔软的表层材料，让宝宝的肌肤更加舒适。其次，它采用了超吸收材料，可以快速吸收宝宝的尿液，让宝宝的尿布区保持干爽。最后，它还采用了透气材料，可以让宝宝的肌肤得到更好的呼吸。 | 四大特点分别是透、干、净、弹。透——高透气材质，内含1千万透气微孔；干——柔软吸收导流层加长15%。净——净柔芦荟护肤层；弹——2倍弹性侧腰围。 | 片 | 756 | 1.9 | 1436.4