项目清单

一、清单

| 序号 | 品目 | 安装位置 | 规格型号 | 技术参数、功能、材质描述 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床/床头柜 | 病房 |  |  |  |
| 2 | 观片灯 | 诊室、医办 |  |  |  |
| 3 | 检查床 | 诊室、检查室、治疗室 |  |  |  |
| 4 | 铅衣架 | 辐射检查区 |  |  |  |
| 5 | 母婴打理台 | 母婴室 |  |  |  |
| 6 | 自助挂号打印收费一体机 | 门诊楼、医技楼、妇儿楼 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢货架（带万向刹车轮） | 耗材库房/无菌库房等 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢物品柜 | 检查室、换药室、耗材库房/无菌库房等 |  |  |  |
| 9 | 治疗室、治疗准备间、换药室整体柜 | 住院楼、妇儿楼、门诊楼、医技楼、健康管理中心等 |  |  |  |

二、位置及数量

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 房间名称 | 数量（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合住院楼 | 3F | 血透中心治疗准备间1 | 1 |
| 2 |  |  | 血透中心治疗准备间2 | 1 |
| 3 |  |  | 血透中心治疗准备间3 | 1 |
| 4 |  |  | 血透中心设备库房 | 1（放设备、布类） |
| 5 |  | 5F | 胸外科抢救室一治疗室 | 1 |
| 6 |  |  | 胸外科抢救室二治疗室 | 1 |
| 7 |  | 5-17F | 一治疗室 | 每层各2间，共26间 |
| 8 |  |  | 二治疗室 | 每层各2间，共26间 |
| 9 |  |  | 换药室 | 每层各2间，共26间 |
| 10 | 妇儿专科楼 | 6-11F | 一治疗室 | 每层各1间，共6间 |
| 11 |  |  | 二治疗室 | 每层各1间，共6间 |
| 12 |  | 8-11F | 换药/穿刺 | 每层各1间，共4间 |
| 13 |  |  | 检查室 | 每层各1间，共4间 |
| 14 | 门诊楼 | 3F | 留观病房一治疗室 | 1 |
| 15 |  |  | 留观病房二治疗室 | 1 |
| 16 |  |  | 留观病房换药室 | 1 |
| 17 | 健康管理中心 | 5-9F | 一治疗室 | 每层各1间，共5间 |
| 18 |  |  | 二治疗室 | 每层各1间，共5间 |
| 19 | 发热门诊 | 2F | 一治疗室 | 1 |
| 20 |  |  | 二治疗室 | 1 |

- 各类房间功能及材质需求

- 一治疗室

上中一体柜：跌落式耗材柜（注射器）、处置柜、液体柜、一次性物品柜等，可调节隔板，柜体材质为电解钢板。

台面：材质为人造医用石英石台面。

下柜：上抽下柜设计，其中基数药品抽屉4（竖向）、毒麻药品抽屉1、脚踏式垃圾柜2等，所有抽屉需带可调节隔板，柜体表面材质为电解钢板。

大输液柜：具体与科室沟通确定。

- 二治疗室

上中一体柜：器械柜、物品柜等，可调节层板，柜体表面材质为电解钢板。

台面：材质为人造医用石英石台面。

下柜：上抽下柜设计？含口服药品柜、脚踏式垃圾柜等。所有抽屉需带可调节隔板，柜体表面材质为电解钢板。

水盆：嵌入柜体，感应龙头，需设挡水板。

- 换药室/检查室

上中一体柜：耗材柜，处置柜等，可调节层板，柜体表面材质为电解钢板。

台面：材质为人造医用石英石台面。

下柜：上抽下柜设计？所有抽屉需带可调节隔板，柜体表面材质为电解钢板。

水盆：嵌入柜体，感应龙头，需设挡水板。

- 血透治疗准备间

通高耗材柜，通高液体柜，吊柜+台面等。

- 血透设备库房

不锈钢物品柜。