## Sheet1
专项区域UPS不间断电源报价表（手术室、实验室）
供应商名称： | [6 empty] | 请参照附件4进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:200KVA,应急时间30min,三进三出工频在线式自带旁路 | 2 | 台 |  | 手术室
2 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:30KVA ,应急时间30min,三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 手术室
3 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:15KVA ,应急时间30min,三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 手术室
4 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:60KVA ,应急时间30min,三进三出工频在线式自带旁路 | 2 | 台 |  | 手术室
5 | UPS不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.规格:100KVA ,应急时间30min,三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 手术室
6 | UPS不间断电源 | 220VAC，单进单出2KW | 2 | 台 |  | 手术室弱电 |  |  | 高频机
7 | UPS不间断电源 | 100KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
8 | UPS不间断电源 | 140KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
9 | UPS不间断电源 | 160KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
10 | UPS不间断电源 | 20KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
11 | UPS不间断电源 | 240KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
12 | UPS不间断电源 | 30KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
13 | UPS不间断电源 | 40KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 2 | 台 |  | 实验室净化区域
14 | UPS不间断电源 | 60KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
15 | UPS不间断电源 | 90KVA，后备时间30分钟，UPS应设置旁路开关，三进三出工频在线式自带旁路 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
16 | UPS不间断电源 | 220VAC，单进单出2KW | 13 | 套 |  | 实验室净化区域弱电 |  |  | 高频机
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日