## 防辐射区域报价表
专项区域配电箱报价表
供应商名称： | [5 empty] | 报价请参考“配电箱元器件品牌范围清单”及“施工图”进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 设备电源配电箱 | 2-CBCT | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
2 | 设备电源配电箱 | 2-YP | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
3 | 设备双电源配电箱 | 2-1APDR2 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
4 | 设备双电源配电箱 | 2-1APCT2 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
5 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APCT1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
6 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APHZ1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
7 | 设备双电源配电箱 | 1-1APCT1-1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
8 | 设备双电源配电箱 | 1-1APCT1-2 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
9 | 设备双电源配电箱 | 1-1APDR1-1、1-1APDR1-2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
10 | 设备双电源配电箱 | 1-1APMB1-1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
11 | 设备双电源配电箱 | 1-1APMRI1-1、1-1APMRI1-2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
12 | 设备双电源配电箱 | 1-1APMRI1-2、1-1APMRI2-2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
13 | 设备双电源配电箱 | 2-1APCT3-1、2-1APCT3-2、2-1APCT3-3、2-1APCT3-4 | 4 | 台 |  | 防辐射施工区域
14 | 设备双电源配电箱 | 2-1APCT4-1、2-1APCT4-2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
15 | 设备双电源配电箱 | 2-1APDR3-1~2-1APDR3-5 | 5 | 台 |  | 防辐射施工区域
16 | 设备双电源配电箱 | 2-1APGMD3 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
17 | 设备双电源配电箱 | 2-1APMB3 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
18 | 设备双电源配电箱 | 2-1APTS3 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
19 | 设备双电源配电箱 | 2-1APMRI4-1~2-1APMRI4-4 | 4 | 台 |  | 防辐射施工区域
20 | 设备双电源配电箱 | 1APMRI4-1~4-1 | 4 | 台 |  | 防辐射施工区域
21 | 设备双电源配电箱 | 2-B1AP2-3 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
22 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APCT2~2-B1APCT4 | 3 | 台 |  | 防辐射施工区域
23 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APGM1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
24 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APHY1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
25 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APJS1、2-B1APJS2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
26 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APMRI1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
27 | 设备双电源配电箱 | 2-B1APMRI1-1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
28 | 设备双电源配电箱 | 2-GMD-1 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
29 | 设备双电源配电箱 | 3-GMD-1、3-GMD-2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
30 | 衰变池水泵配电箱 | 2-B2AP-PLC1/PLC2 | 2 | 台 |  | 防辐射施工区域
31 | 配电柜 | 2-RAP6 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
32 | 配电柜 | 2-RAP5 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
33 | 配电柜 | 2-RAPsg6 | 1 | 台 |  | 防辐射施工区域
34 | 就地检修箱 | G | 10 | 台 |  | 防辐射施工区域
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 手术室区域报价表
专项区域配电箱报价表
供应商名称： | [5 empty] | 报价请参考“配电箱元器件品牌范围清单”及“施工图”进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 配电箱 | 1.手术室配电箱:Y-SS-OP1~Y-SS-OP37 | 36 | 台 |  | 手术室
2 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AL1 | 1 | 台 |  | 手术室
3 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AL2 | 1 | 台 |  | 手术室
4 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AP1 | 1 | 台 |  | 手术室
5 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT1 | 1 | 台 |  | 手术室
6 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT1（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
7 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT2 | 1 | 台 |  | 手术室
8 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT2（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
9 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT3（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
10 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT4（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
11 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT5（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
12 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AT6（DSA） | 1 | 台 |  | 手术室
13 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AX1 | 1 | 台 |  | 手术室
14 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-4SS-AX2 | 1 | 台 |  | 手术室
15 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-5SS-JH1 | 1 | 台 |  | 手术室
16 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-5SS-JH2 | 1 | 台 |  | 手术室
17 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-5SS-JH3 | 1 | 台 |  | 手术室
18 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-5SS-JH4 | 1 | 台 |  | 手术室
19 | 配电箱 | 1.配电箱:Y-SS-CX17~33 | 14 | 台 |  | 手术室
20 | 配电箱 | 1.配电箱:JX-PW-01~06 | 6 | 台 |  | 手术室
21 | 配电箱 | 1.配电箱 M-1YM-AT1 | 1 | 台 |  | 手术室
22 | 配电箱 | 1.配电箱 M-YM-OP1~2 | 2 | 台 |  | 手术室
23 | 配电箱 | 1.配电箱 Y-YK-OP | 1 | 台 |  | 手术室
24 | 配电箱 | 1.配电箱 M-1FS-AT | 1 | 台 |  | 手术室
25 | 配电箱 | 1.配电箱 M-1JZSS-AL1 | 1 | 台 |  | 手术室
26 | 配电箱 | 1.配电箱 M-2JZSS-JH1 | 1 | 台 |  | 手术室
27 | 配电箱 | 1.配电箱 M-1JZSS-AT1 | 1 | 台 |  | 手术室
28 | 配电箱 | 1.配电箱 M-SS-OP1~4 | 4 | 台 |  | 手术室
29 | 配电箱 | 1.配电箱 M-JZSS-AT1(DSA) | 1 | 台 |  | 手术室
30 | 配电箱 | 1.配电箱 Z-4ICU-JH1 | 1 | 台 |  | 手术室
31 | 配电箱 | 1.配电箱 Z-4IT-OP1/2/3/4/5 | 5 | 台 |  | 手术室
32 | 配电箱 | 1.配电箱 Z-4ICU-AL1 | 1 | 台 |  | 手术室
33 | 配电箱 | 1.配电箱 Z-4ICU-AT1 | 1 | 台 |  | 手术室
34 | 配电箱 | 1.配电箱 Z-4ICU-AL2 | 1 | 台 |  | 手术室
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 实验室区域报价表
专项区域配电箱报价表
供应商名称： | [5 empty] | 报价请参考“配电箱元器件品牌范围清单”及“施工图”进行报价！
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 双电源配电箱 | 10SYKTAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
2 | 双电源配电箱 | 10SYKTAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
3 | 双电源配电箱 | 10SYZAP | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
4 | 双电源配电箱 | 17XYZAP | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
5 | 双电源配电箱 | 17XYZAPkT | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
6 | 双电源配电箱 | 2-12APNICU7 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
7 | 双电源配电箱 | 2-12KTNICU7 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
8 | 双电源配电箱 | 2-2APJM6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
9 | 双电源配电箱 | 2-2APJY3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
10 | 双电源配电箱 | 2-2APPCR3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
11 | 双电源配电箱 | 2-2KTJM6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
12 | 双电源配电箱 | 2-2KTPCR3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
13 | 双电源配电箱 | 2-3APBL3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
14 | 双电源配电箱 | 2-3APEICU2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
15 | 双电源配电箱 | 2-3APJY3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
16 | 双电源配电箱 | 2-3APKT3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
17 | 双电源配电箱 | 2-3APTX5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
18 | 双电源配电箱 | 2-3APTX6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
19 | 双电源配电箱 | 2-3APXK3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
20 | 双电源配电箱 | 2-3APZX4-1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
21 | 双电源配电箱 | 2-3APZX4-2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
22 | 双电源配电箱 | 2-3APZXKT4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
23 | 双电源配电箱 | 2-3KTEICU2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
24 | 双电源配电箱 | 2-3KTJY3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
25 | 双电源配电箱 | 2-5APCF7 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
26 | 双电源配电箱 | 2-5KTCF7 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
27 | 单电源分配电箱 | 10SYAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
28 | 单电源分配电箱 | 10SYAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
29 | 单电源分配电箱 | 10SYAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
30 | 单电源分配电箱 | 10SYAP4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
31 | 单电源分配电箱 | 10SYAP5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
32 | 单电源分配电箱 | 17XYAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
33 | 单电源分配电箱 | 2-2APJYKT3（2-2KTJY3） | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
34 | 单电源分配电箱 | 2-3AL5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
35 | 单电源分配电箱 | 2-3AL6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
36 | 单电源分配电箱 | 2-3ALT5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
37 | 单电源分配电箱 | 2-3ALT6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
38 | 单电源分配电箱 | 2-3AP5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
39 | 单电源分配电箱 | 2-3AP6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
40 | 单电源分配电箱 | 2-3KTTX5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
41 | 单电源分配电箱 | 2-3KTTX6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
42 | 单电源分配电箱 | 2-5AP3-1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
43 | 单电源分配电箱 | 2JMAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
44 | 单电源分配电箱 | 2JMAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
45 | 单电源分配电箱 | 2JMAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
46 | 单电源分配电箱 | 2JYAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
47 | 单电源分配电箱 | 2JYAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
48 | 单电源分配电箱 | 2JYAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
49 | 单电源分配电箱 | 2JYAP4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
50 | 单电源分配电箱 | 2JYAP5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
51 | 单电源分配电箱 | 2JYAP6 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
52 | 单电源分配电箱 | 2JYAP7 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
53 | 单电源分配电箱 | 2PCRAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
54 | 单电源分配电箱 | 2PCRAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
55 | 单电源分配电箱 | 2PCRAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
56 | 单电源分配电箱 | 3JYAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
57 | 单电源分配电箱 | 3JYAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
58 | 单电源分配电箱 | 3JYAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
59 | 单电源分配电箱 | BLAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
60 | 单电源分配电箱 | BLAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
61 | 单电源分配电箱 | BLAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
62 | 单电源分配电箱 | BLAP4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
63 | 单电源分配电箱 | CFAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
64 | 单电源分配电箱 | CFAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
65 | 单电源分配电箱 | CFAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
66 | 单电源分配电箱 | CFAP4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
67 | 单电源分配电箱 | CFAP5 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
68 | 单电源分配电箱 | CFOP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
69 | 单电源分配电箱 | EICUAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
70 | 单电源分配电箱 | EICUAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
71 | 单电源分配电箱 | EICUIT1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
72 | 单电源分配电箱 | EICUIT2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
73 | 单电源分配电箱 | NICUAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
74 | 单电源分配电箱 | NICUIT1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
75 | 单电源分配电箱 | NICUIT2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
76 | 单电源分配电箱 | NICUIT3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
77 | 单电源分配电箱 | NICUIT4 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
78 | 单电源分配电箱 | XKAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
79 | 单电源分配电箱 | XKAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
80 | 单电源分配电箱 | ZXAP1 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
81 | 单电源分配电箱 | ZXAP2 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
82 | 单电源分配电箱 | ZXAP3 | 1 | 台 |  | 实验室净化区域
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 配电箱元器件品牌范围清单
洁净工程配电箱元器件品牌范围清单
序号 | 材料名称 | 厂家品牌
|  | 序号 | 名称 | 产地 | 厂家类型 | 备注
1 | 塑壳断路器 | 1 | 施耐德集团NSX系列； | 北京 | 合资
|  | 2 | ABB 集团Tmax系列；不含Tmax XT | 新会
|  | 3 | 西门子集团3VA系列； | 苏州
2 | 微型断路器（含漏电开关） | 1 | 施耐德集团iC65H系列； | 天津 | 合资
|  | 2 | ABB集团S200系列； | 北京
|  | 3 | 西门子集团5SY灰色系列； | 上海
3 | 隔离开关（负荷隔离开关） | 1 | 常熟开关制造有限公司CM5G系列; | 合肥 | 国产
|  | 2 | 北京人民电器厂有限公司GHP系列； | 北京
|  | 3 | 上海电器股份有限公司人民电器厂RMMG1系列； | 常州
|  | 4 | 北京北元电器有限公司 BG1系列 | 北京
4 | 变频器 | 1 | ABB 集团； |  | 合资
|  | 2 | 施耐德集团；
|  | 3 | 三菱电机株式会社；
5 | 浪涌保护器 | 1 | 西门子集团5SD74 T2系列 | 上海 | 合资
|  | 2 | ABB（中国）有限公司OVR T2系列 | 厦门
|  | 3 | 施耐德集团iPRU系列 | 天津
|  | 4 | 德和盛电气(上海)有限公司DG M TT 系列 | 上海
6 | 后备保护器 | 1 | 西门子集团SSD T2系列 | 上海 | 合资
|  | 2 | ABB（中国）有限公司POD T2系列 | 厦门
|  | 3 | 施耐德集团ISCB2系列 | 天津
|  | 4 | 德和盛电气(上海)有限公司SCB T2系列 | 上海
7 | 双电源开关 | 1 | 西门子集团5TR系列 | 上海 | 合资
|  | 2 | ABB（中国）有限公司OTM系列 | 厦门
|  | 3 | 施耐德集团WATSN系列 | 天津
8 | 电度表、多功能表 | 1 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司；LNF72E-C/DSF系列； | 江苏 | 国产
|  | 2 | 广东雅达电子股份有限公司YD2040Y-F系列； | 广东
|  | 3 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 PMC-53A系列 | 深圳
|  | 4 | 广东汇达丰电气有限公司VDF系列 | 广东
9 | 电气火灾监控系统、消防电源监控系统 | 1 | 北京海博智恒电气防火科技有限公司 | 北京 | 国产
|  | 2 | 上海庄诚电子技术有限公司 | 上海
|  | 3 | 中科恒电（北京）科技有限公司 | 北京
|  | 4 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 重庆
|  | 5 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 深圳
10 | 余压监控系统、CO浓度监控系统 | 1 | 北京海博创合科技有限公司 | 北京 | 国产
|  | 2 | 中科恒电（北京）科技有限公司 | 上海
|  | 3 | 佛山一众传感仪器有限公司 | 北京
|  | 4 | 重庆德易安科技发展有限公司 | 重庆
11 | 电流互感器 | 1 | 浙江天正电气股份有限公司 | 嘉兴 | 浙江 | 绝缘检测与零序电流检测不在次范围
|  | 2 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 温州
|  | 3 | 四川泰克电器有限公司 | 郫县 | 四川
12 | （净化区域）隔离变压器、绝缘检测、零序电流检测；剩余电流检测（此元器件为机电安装专项提供须图纸明确、标注) | 1 | 溯高美索克曼电气（上海）有限公司 | 合资 | 特殊场所（手术室、ICU）的供电连续性： 1.隔离变压器保障在负载端发生接地故障短路时，不产生零序电流使开关跳闸以保证供电连续性； 2.绝缘监测：监测术中漏电流值，合资产品监测精度≤10mA，国产精度≤30mA； | ①、医疗隔离变压器应满足GB/T19212.16（医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验）标准，并应提供相应额定容量的第三方检测报告；单相隔离变压器对地漏电流值不得超出国家标准要求的0.5mA；单相隔离变压器绝缘等级不低于H级；绝缘电阻≥99MΩ；隔离变压器空载测试冲击电流<12 In峰值、空载电压234V±3%（空载输出），冷却方式AN，效率≥96%；单相隔离变压器应内置温度传感器开关，监控变压器的过温情况，并将过温度信号传送至绝缘监测装置，当绝缘监测装置接收到此过温信号时发出声、光报警指示； ②、医疗IT系统绝缘监测装置应符合IEC61557-8(GB/T 18216.8)及附录A标准。应符合GB 16895.24的安装标准；装置应具有监测医疗隔离变压器的过负荷和过热报警功能，报警信号应具有声、光两种方式；监测装置应采用能够保证运行的自调整测量原理，应在强干扰下，测量电流小于1mA，测试电压不应大于直流25V；绝缘电阻报警阀值可调整范围为50-500kΩ；装置应可显示带有时间的报警记录，应显示和记录已完成的警报和事件；集中显示模块，可以显示绝缘报警记录；
|  | 2 | ABB 集团；
|  | 3 | 施耐德集团；
13 | 有源滤波器（净化区域） | 1 | 上海铀力电气技术有限公司 | 上海 | 国产
|  | 2 | 北京英博电气股份有限公司 | 廊坊
|  | 3 | 江苏莱提电气股份有限公司 | 江苏
1、所有低压元器件具有完备的质量证书及出厂证明和三方检测报告； 2、元器件质保期不低于2年（验收之日起算）； 3、所供产品均为半年内所产新品； 4、产品厂家所供控制柜、箱元器件不低于此清单要求； 5、本项目专项区域配电箱内同一功能同一类别元器件，使用同一品牌；