## 能耗监测系统
能耗监测系统报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 通讯管理机 | 1、ARM9+Linux软硬件平台，4路RS485 2、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 | 113 | 台 |  | 能耗监测系统
2 | 设备电源 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、电压输出范围：24VDC ，0-2.5A | 113 | 台 |  | 能耗监测系统
3 | 通讯机柜 | 尺寸：400*500*200mm（高*宽*深） | 113 | 台 |  | 能耗监测系统
4 | 开关电源 | 12V10A稳压开关电源 | 113 | 块 |  | 能耗监测系统
5 | 能源监管系统软件 | WEB组态可视化系统，支持20000点位号数据管理。四核CPU，LINUX操作系统，1T存储空间；内嵌WEB组态软件、可视化软件，自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。 | 1 | 套 |  | 能耗监测系统
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 无线对讲系统
无线对讲系统报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 指挥系统管理平台 | 融合通信云平台纯软 基于视频云架构+IMS架构设计，将不同标准、不同平台、不同协议的语音、视频、 数据等资源进行有效融合和资源联动，实现跨平台、跨部门的互联互通和资源共享， 结合应急一张图及融合通信，提供应急指挥救援、音视频资源的统一化调度与管理， 并对应急事件发展态势进行全程跟踪，能够达到“看得见”、“听得到”、“呼得通 ”、“快处理”、“可追溯”的统一指挥、联合行动的目的，极大提升应急指挥中心 对应急事件的处置效率。 支持license授权管理； 支持可视化应急指挥调度调度台； 支持多调度台，分级调度，电话会议，视频监控、GIS调度、音视频会商、报警处理 、任务收发、事件回溯等业务功能； 支持常规/集群对讲机、短波/超短波等有线和无线混合集群对讲通信等功能； 支持语音终端类型：模拟话机、IP话机、智能手机、单兵、车载、无人机、执法记录 仪、无线对讲终端等； 支持视频终端类型：视频监控、智能手机、视频会议、可视话机、4G单兵、车载、无 人机等； 可提供Web service、SDK供第三方业务平台接入； 巡更报表上可实现未巡检到的点位位置统计 | 1 | 套 |  | 无线对讲系统
2 | 服务器 | 架构：X86架构 操作系统：Linux（CentOS7.7） CPU：32核 内存：64G 硬盘：2T | 1 | 台 |  | 无线对讲系统
3 | 系统对接或接口开发 | 对接开发 | 1 | 项 |  | 无线对讲系统
4 | 手机授权 | 授权 | 1 | 个 |  | 无线对讲系统
5 | 手持语音对讲机 | ROM（本机存储）：64GB RAM （运行内存）：4GB 网络：5G全网通 屏幕尺寸：2.0英寸 IPS全视角显示屏 分辨率：480*360 摄像头：1300万像素 水平视场角：110° 前置摄像头：500万 辅助摄像头：500万 摄像参数：4K, 2K, 1920X1080，1280X720，848X480 拍照像素：最大5200W 闪光灯：内置高亮闪光灯 激光灯：内置激光指示灯 , 红外灯：内置2颗红外灯 MIC：降噪数字硅MIC，支持主、副MIC 喇叭：2.0W大功率喇叭 定位模式：GPS+北斗双模定位，GLONASS或者单模定位 光敏电阻：支持 重力加速度感应：支持 地磁感应：支持 USB接口1：数据传输， TYPE C接口， USB 3.0 协议，USB2.0 O TG 支持5V2A充电 | 1 | 个 |  | 无线对讲系统
6 | 移动单兵对讲机 | ROM（本机存储）：64GB RAM （运行内存）：4GB 网络：5G全网通 屏幕尺寸：2.0英寸 IPS全视角显示屏 分辨率：480*360 摄像头：1300万像素 水平视场角：110° 摄像参数：4K, 2K, 1920X1080，1280X720，848X480 拍照像素：最大5200W 闪光灯：内置高亮闪光灯 激光灯：内置激光指示灯 , 红外灯：内置2颗红外灯 MIC：降噪数字硅MIC，支持主、副MIC 喇叭：2.0W大功率喇叭 定位模式：GPS+北斗双模定位，GLONASS或者单模定位 NFC：支持 视频编码解码：H.264 、H.265 光敏电阻：支持 重力加速度感应：支持 地磁感应：支持 陀螺仪：支持 SIM接口 双SIM卡槽，NANO卡座 USB接口1：数据传输， TYPE C接口， USB 3.0 协议，USB2.0 O TG | 1 | 个 |  | 无线对讲系统
7 | IP寻呼话筒 | 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、 FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 内置功放 3W 信噪比、频响 ＞90dB、20Hz-16Khz 显示屏 4英寸 接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出 、1个USB接口，1路麦克风输入 | 1 | 台 |  | 无线对讲系统
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 远程会诊及录播系统
远程会诊及录播系统报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 视频会议平台服务器 | 软硬一体2U服务器+100点多方会议许可 1.设备采用专用标准机架式设计，适用于标准19寸机柜；非Windows操作系统，支持7*24小时不间断运行需求； 2.集成MCU、注册服务、穿透服务、企业地址簿、会管会控、设备管理、SIP中继、GK、会议录播、WebRTC、微软SFB网关等模块于一体； 3.单台MCU设备含有100路高清4K 30FPS视频终端接入能力； 4.支持MCU级联、堆叠技术，增强MCU音视频并发处理能力；支持分布式部署架构，增强系统平台可靠性和并发处理能力；支持大容量会议，可容纳至少1500方会场接入；支持网络直播功能，支持把平台上召开的会议的音视频流推送到互联网直播平台；支持H.323、SIP、 支持H.323、SIP 终端同时入会；支持H.323、SIP、RTMP等多种国际标准通信协议； 5.支持视频会议终端、线语音终端同时入会；提供128Kbps～4Mbps的带宽适应速率范围； 6.支持全编全解，MCU具有对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的终端均可以任意不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端均可有不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包、抖动时仅影响该会场，不影响整个会议； 7.多画面需求：支持分屏轮询的控制；支持语音激励的分屏模式；支持多种等分屏模式，支持不少于36等分屏；支持不少于7种1+N布局模式；支持VIP布局模式；支持设置单个会场全屏布局模式； | 1 | 台（套） |  | 远程会诊及录播系统
2 | 录播服务器 | 软硬一体机录播硬件服务器（纯硬件设备，配合4TB*2硬盘），10路4K 30FPS录制 | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
3 | 远程会诊移动端、PC端SDK开发对接 | 1.一次性费用 2.含Android和IOS，手机 3.含windows和MAC | 1 | 套 |  | 远程会诊及录播系统
4 | 4K分体式终端 | 1、采用分体式设计，嵌入式操作系统，非Windows系统； 2、内置双频双模无线网卡（802.11a/b/g/n/ac）和蓝牙模块； 3、整套终端支持不少于3个HDMI高清视频输出接口（用于分别显示显示本地/远端/辅流图像），整套终端支持不少于2个HDMI高清输入接口（支持通过以HDMI方式接入第三方摄像机）； 4、支持至少1个3.5mm线性输入接口和1个3.5mm 线性输出接口； 5、整套系统至少支持2个USB接口，支持外接USB存储设备，在终端上可播放USB存储设备中已录制的视频； 6、支持H.323和SIP国际标准通信协议，支持H.239和BFCP双流标准协议； 7、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 8、支持Opus、G.729、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 9、视频会议主流最大支持4K@60fps，辅流最大支持4K@30fps； 10、实现1080P30fps最低带宽要求为512Kb/s；实现4K@30fps最低带宽要求为2Mb/s； 11、终端最高支持30%视频抗丢包能力，70%音频抗丢包能力； 12、支持三屏4K显示，同时支持同时在一个显示设备上显示出远端图像、本地图像、辅流图像； 13、终端支持通过无线网络方式（2.4GHz与5GHz频段）输入辅流； | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
5 | 会议高清摄像机 | 1、支持4K30帧视频； 2、支持12倍光学变焦，3倍数码变焦； 3、支持80度视角，73度水平视角，45度垂直视角； 4、支持水平100度转动； 5、支持1个USB接口，1个网口，1个线性输出接口； 6、支持自动框人像功能，可实时检测与会者； | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
6 | 会议全向麦 | 1、支持视频会议话机，集成三麦阵列麦克风，支持360度全向拾音，6米优质拾音距离； 2、集成扬声器喇叭； 3、集成5寸高清(1280×720)彩色电容触摸屏，可在触摸屏上进行拨号及会议控制包括：开关静音、开启停止辅流内容分享、开启停止录制、音量调节、邀请/请出会议、布局切换等操作； 4、配置2个扩展麦克风，每个支持360度全向拾音，3m拾音距离； 5、支持终端供电，不需要额外电源； 6、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
7 | 有线投屏器(远程会诊) | 辅流盒子,1个HDMI in输入接口 ,1个USB-C输入接口,支持4K投屏. 配合MeetingEye系列终端支持USB外设模式,实现开其他平台视频会议 0.6米HDMI线 0.6米Type-C线 7.5米网线 | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
8 | 无线投屏器(远程会诊) | 1、支持标准USB接口； 2、即插即用，无需额外软件或驱动； 3、最高支持4K/30帧超高清硬件编码投屏输出 4、支持USB-A/全功能USB-C多接口 | 1 | 台 |  | 远程会诊及录播系统
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 智慧医院运维管理一体化平台
智慧医院运维管理一体化平台报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 系统服务器 | 至强银牌16核2.4GHz *1颗/32GB DDR4/2TB/千兆网口*2/单电源 | 4 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
2 | 存储服务器 | 至强银牌8核2.4GHz *1颗/32GB DDR4/10TB/千兆网口*2/单电源 | 2 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
3 | 应用服务器 | 至强银牌16核2.4GHz *1颗/32GB DDR4/1TB/千兆网口*2/单电源 | 2 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
4 | 渲染服务器 | 二十核CPU 2.4G*2颗/32GB*8 DDR4/960GB SSD*1/8TB 7.2K*1/460阵列卡/1300W*2个电源/Nvidia RTX A6000 48G*1块/双光口 | 1 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
5 | 光口交换机 | 24口 | 1 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
6 | 可视化渲染主机 | 12代i7/RTX 3080/Windows 11 专业版/32GB/512GB SSD/21.5寸显示器/键鼠套餐 | 1 | 台 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
7 | 光纤HDMI2.1高清线 | 光纤HDMI数据线2.1版/8K加长高清线/15米 | 1 | 根 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
8 | DP1.4数据线 | DP1.4数据线/1米 | 1 | 根 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
9 | 融合集成平台 | 软件：提供集团医院跨区域、跨系统间的数据集成，提供快速、简单的消息、数据、服务、设备集成能力，打通IT与0T系统，连接医院与生态实现数据全联接。（含ROMA实施&对接服务） | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
10 | 容器服务 | 1.提供Kubernetes全平台管理功能，轻松完成容器调度、资源以及安全管理，包括工作负载管理； 2.持续集成/持续交付（CI/CD）： 3.服务治理：应用全生命周期管理 | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
11 | 数据平台 | 1.数据平台搭建：提供构建贴源层、主题库等多个层次的数据库软件存储能力，提供数据库的搭建方法：提供各层数据库的转换脚本，并能够定时更新数据； 2.数据开发：提供数据开发工具，支持数据源的配置和管理、支持数据脚本开发调测、作业调度、运维监控等功能，帮助用户构建数据处理能力； 3.数据处理：实时业务数据流处理工具，支持一站式的流处理、批处理、交互式分析服务，支持多数据源的联合计算分析，挖据和探索数据价值； 4.数据集成：建立数据共享交换机制，提供统一的标准和规范交换体系；对信息资源的建设进行统一的规划，分期分批组织建设信息资源库；应用大数据技术接入各系统数据库进行结构建模。根据实际需求接入系统包含且不限于：用户数据、公共安全数据、楼宇自控数据、物联网数据等； 5.数据交换：实现从一个（或多个）交换节点的数据交换到另外一个（或多个）交换节点上，支持TCP、HTTP、SSL及HTTPS等传输协议。交换数据类型包括数据库数据和文件数据。 5.数据可视化：依托数据中心全面的运营、管理数据和标准数据规范，接入大数据中心的分析结果；利用成熟的图形化报表，定制化呈现各种数据，为决策支持提供依据； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
12 | IOT平台 | 1.实现对物联网感应层的各类型终端设备或子系统的大规模接入，同时提供设备管理、告警管理、数据处理与存储、北向API接口、用户及运维管理等功能； 2.实现集团医院不同的物联网终端设备数据通讯方式连接，包括：HTTP、MQTT、COAP、SMTP、SMPP、SNP等协议，支持UDP/TCP传输协议，提供26种子系统或设备接口对接，包含建筑设备管理系统、视频监控系统、出入口门禁系统、电子巡更系统、无线对讲系统、停车场管理系统、消防紧急报警系统、放射性监测系统、公共照明系统、指挥调度系统、公共广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统、车位引导系统、体检楼叫号系统、排队叫号系统、充电桩管理系统、医疗气体监测系统、能耗系统、机房动环系统、超融合、IT网络集成系统、院内导航系统、资产定位系统、平安医护系统、污水处理系统； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
13 | 流程引擎 | 1.提供流程引擎和流程设计器，流程设计器是流程和引擎的连接方，用户通过流程设计器，将某种layout和rule固化成某种流程，然后通过数据和数据上下文，使用流程引擎自动按照某种固化的流程进行执行； 2.用户可自定义流程节点，解决不同场景下的审批和数据流转； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
14 | 移动引擎 | 1.为支撑运维事件中心的核心业务在移动端开展，如运维事件/故障的响应、转交与完结、转运与送检等事件运行生命周期内的重要节点和操作。提供移动协同应用，支持钉钉、企业微信、微信小程序操作； 2.打通PC端与移动端（钉钉、企业微信、微信小程序）之间的信息互通的渠道，方便用户在多端、多场景下完成运维工作，保障问题处理的及时性和可靠性； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
15 | 一体化系统 | 1.基础平台软件，包含专题：首页、机电监控、综合安防、综合监控、智能医学、综合视图、服务大厅、应急指挥、能耗管理、告警中心、报表中心； 2.支持基于GIS、BIM、CAD图纸信息，构建医院3D模型场景，并对医院门诊医疗楼，妇幼保健楼、行政科教综合楼、住院楼、传染楼L3立面等数据进行3D加工汇染，建模面积共三十万平米；含三年维保及软件实施服务； 3.服务大厅，可满足医院多业务场景，包含：工单维修、设备保养、巡检任务、送检任务、运送任务等，为业务场景中全流程管理，提供一站式服务； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
16 | 机电设备 | 1.包含集成平台规划设计服务、集成平台安装部署，南向对接8种业务（空调系统、暖通系统、梯控系统、照明系统、冷热源系统、给排水系统、变配电系统、送排风系统），北向对接一体化平台的API接口开发封装（10个API以内）； 2.端到端应用场景集成规划设计，集成验证，集成实施服务（机电监测、告警管理、综合视图）等； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
17 | 公共安全 | 1.包含集成平台规划设计服务、集成平台安装部署，南向对接9种业务子系统（视频监控系统、出入口门禁系统、电子巡更系统、无线对讲系统、停车场管理系统、消防紧急报警系统、放射性监测系统、公共照明系统、指挥调度系统），北向对接一体化平台的API接口开发封装（80个API以内）； 2.端到端应用场景集成规划设计，集成验证，集成实施服务（综合安防）等； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
18 | 信息监测 | 1.包含集成平台规划设计服务、集成平台安装部署，南向对接12种业务子系统（公共广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统、车位引导系统、体检楼叫号系统、排队叫号系统、充电桩管理系统、医疗气体监测系统、能耗系统、机房动环系统、超融合、IT网络集成系统）等，北向对接一体化平台的API接口开发封装（100个API以内）； 2.端到端应用场景集成规划设计，集成验证，集成实施服务（能源管理、综合监测）等； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
19 | 医疗智能化 | 1.包含集成平台规划设计服务、集成平台安装部署，南向对接4种业务子系统（院内导航系统、资产定位系统、平安医护系统、污水处理系统），北向对接一体化平台的API接口开发封装（10个API以内）； 2.端到端应用场景集成规划设计，集成验证，集成实施服务（智能医学）等； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
20 | 第三方系统数据对接 | 1.接口对接，获取第三方系统数据，需对接的系统接口为26个； 包含：建筑设备监控接口*1套（BA）、视频监控接口*1套、出入口门禁接口*1套、电子巡更接口*1套、无线对讲接口*1套、停车场管理接口*1套、消防紧急报警接口*1套、放射性监测接口*1套、公共照明接口*1套、指挥调度接口*1套、公共广播接口*1套、信息发布接口*1套、多媒体会议接口*1套、车位引导接口*1套、体检楼叫号接口*1套、排队叫号接口*1套、充电桩管理接口*1套、医疗气体监测接口*1套、能耗接口*1套、机房动环接口*1套、超融合接口*1套、IT网络集成接口*1、院内导航接口*1套、资产定位接口*1套、平安医护接口*1套、污水处理接口*1套； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
21 | 北向数据接口服务 | 1.提供标准化北向接口，具备被第三方系统集成的能力； | 1 | 套 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
22 | 配套服务 | （包含项目现场调研、软硬件调试、系统培训） | 1 | 项 |  | 智慧医院运维管理一体化平台
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日