自贡市第四人民医院免疫球蛋白G（IGG）测定试剂盒、补体C3测定试剂盒等采购项目（第十二包）

一、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 以R1计年预估采购数量（毫升） | 以R1量计控制单价（元/毫升）不得高于此价格 | 年预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线性要求 | 重复性 |  |  |  |
|  |  | 下限要求≤ | 上限要求≥ | CV要求≤ |  |  |  |
| 1 | 免疫球蛋白G（IGG）测定试剂盒 | 5mg/dL | 1500mg/dL | 8% | 1440 | 10.5 | 15120 |
| 2 | 补体C3测定试剂盒 | 20mg/dL | 200mg/dL | 8% | 840 | 6.5 | 5460 |
| 3 | 补体C4检测试剂盒 | 5mg/dL | 60mg/dL | 8% | 840 | 7.6 | 6384 |
| 4 | 免疫球蛋白A（IGA）测定试剂盒 | 50mg/dL | 500mg/dL | 8% | 1440 | 10.5 | 15120 |
| 5 | 免疫球蛋白M（IGM）测定试剂盒 | 25mg/dL | 350mg/dL | 8% | 1560 | 10.5 | 16380 |
| 6 | GA糖化白蛋白检测试剂盒-ALBGA | 15g/L | 55g/L | 10% | 480 | 88 | 42240 |
|  | GA糖化白蛋白检测试剂盒-GA | 2 g/L | 35g/L | 10% |  |  |  |
| 7 | PGⅠ胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒 | 5ng/mL | 250ng/mL | 10% | 1080 | 95 | 102600 |
| 8 | PGⅡ胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒 | 2ng/mL | 50ng/mL | 10% | 972 | 95 | 92340 |
| 9 | RF类风湿因子检测试剂盒 | 10IU/mL | 100IU/mL | 10% | 960 | 18.5 | 17760 |
| 10 | ASO抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒 | 50IU/mL | 500IU/mL | 10% | 672 | 24.5 | 16464 |
| 11 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 | 0.4g/L | 2.2g/L | 10% | 1560 | 10.5 | 16380 |
| 12 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 0.2g/L | 2.2g/L | 10% | 1680 | 10.4 | 17472 |
| 13 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒 | 2U/L | 150U/L | 10% | 1260 | 17.8 | 22428 |
| 14 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 | 2U/L | 250U/L | 10% | 7800 | 24.7 | 192660 |
| 15 | 氨测定试剂盒 | 5umol/L | 270umol/L | 8% | 400 | 6.5 | 2600 |
| 16 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒 | 30U/L | 650U/L | 6% | 26400 | 1.1 | 29040 |
| 17 | 总胆汁酸测定试剂盒 | 0.2umol/L | 180umol/L | 8% | 20400 | 15.8 | 322320 |
| 18 | β2微球蛋白测定试剂盒 | 0.1mg/dL | 2mg/dL | 10% | 720 | 38.8 | 27936 |
| 19 | 尿素（Urea）测定试剂盒 | 0.5mmol/L | 30mmol/L | 6% | 30000 | 1.2 | 36000 |
| 20 | 钙离子（CA）测定试剂盒 | 1.1mmol/L | 3.8mmol/L | 5% | 18000 | 0.85 | 15300 |
| 21 | 铜蓝蛋白测定试剂盒 | 5mg/dL | 100mg/dL | 10% | 360 | 66 | 23760 |
| 22 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒 | 30U/L | 800U/L | 8% | 9120 | 5.65 | 51528 |
| 23 | 二氧化碳测定试剂盒 | 2mmol/L | 45mmol/L | 8% | 19800 | 8.9 | 176220 |
| 24 | 肌酐（CRE）测定试剂盒 | 35umol/L | 4000umol/L | 6% | 28800 | 11.5 | 331200 |
| 25 | 脑脊液与尿蛋白（CSF）测定试剂盒 | 1mg/dL | 180mg/dL | 10% | 1260 | 1.6 | 2016 |
| 26 | 胱抑素C测定试剂盒 | 0.4mg/L | 6mg/L | 10% | 15600 | 44.1 | 687960 |
| 27 | 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒 | 2umol/L | 350umol/L | 10% | 30000 | 0.8 | 24000 |
| 28 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒 | 10U/L | 1400U/L | 8% | 240 | 25.3 | 6072 |
| 29 | γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒 | 5U/L | 450U/L | 8% | 24000 | 1.9 | 45600 |
| 30 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒 | 0.5mmol/L | 25mmol/L | 8% | 21000 | 1.5 | 31500 |
| 31 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒 | 5U/L | 500U/L | 8% | 33000 | 0.72 | 23760 |
| 32 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒 | 5U/L | 500U/L | 8% | 28500 | 1.1 | 31350 |
| 33 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 40U/L | 700U/L | 8% | 9600 | 2 | 19200 |
| 34 | 同型半胱氨酸测定试剂盒 | 3umol/L | 45umol/L | 10% | 2112 | 110 | 232320 |
| 35 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 0.1mmol/L | 3.6mmol/L | 10% | 13500 | 5.8 | 78300 |
| 36 | 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒 | 100U/L | 15000U/L | 8% | 24000 | 3.5 | 84000 |
| 37 | 磷离子测定试剂盒 | 0.1mmol/L | 3.8mmol/L | 8% | 10500 | 0.38 | 3990 |
| 38 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | 15g/L | 55g/L | 6% | 25200 | 0.38 | 9576 |
| 39 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 0.28mmol/L | 15mmol/L | 10% | 15000 | 13.2 | 198000 |
| 40 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒 | 30U/L | 700U/L | 8% | 10500 | 2 | 21000 |
| 41 | 脂蛋白a（LPa）测定试剂盒 | 5mg/dL | 80mg/dL | 10% | 1980 | 34.5 | 68310 |
| 42 | 微量白蛋白（MAL）测定试剂盒 | 0.5mg/dL | 800mg/dL | 10% | 2850 | 6.8 | 19380 |
| 43 | 肌酸激酶同工酶（CKMB）测定试剂盒 | 3U/L | 800U/L | 10% | 8400 | 17.4 | 146160 |
| 44 | 镁离子测定试剂盒 | 0.1mmol/L | 2mmol/L | 8% | 10800 | 2.3 | 24840 |
| 45 | α-淀粉酶（AMY）测定试剂盒 | 10U/L | 800U/L | 8% | 3600 | 9.1 | 32760 |
| 46 | 5-核苷酸酶测定试剂盒 | 2U/L | 200U/L | 10% | 8400 | 11.95 | 100380 |
| 47 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒 | 5mg/dL | 45mg/dL | 8% | 1200 | 11.4 | 13680 |
| 48 | 脂肪酶测定试剂盒 | 5U/L | 500U/L | 10% | 2000 | 30.6 | 61200 |
| 49 | C-反应蛋白测定试剂盒 | 0.2mg/dL | 18mg/dL | 10% | 3600 | 19.5 | 70200 |
| 50 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒 | 2umol/L | 500umol/L | 8% | 28500 | 0.8 | 22800 |
| 51 | 总胆固醇测定试剂盒 | 0.5mmol/L | 17mmol/L | 9% | 11760 | 1.1 | 12936 |
| 52 | 甘油三酯测定试剂盒 | 0.1mmol/L | 10mmol/L | 10% | 12600 | 2.2 | 27720 |
| 53 | 铁测定试剂盒 | 3umol/L | 150umol/L | 10% | 2400 | 4.6 | 11040 |
|  | 不饱和铁结合力测定试剂盒 | 12umol/L | 80umol/L | 10% |  |  |  |
| 54 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 20g/L | 95g/L | 6% | 25200 | 0.39 | 9828 |
| 55 | 尿酸（UA）测定试剂盒 | 10umol/L | 1100umol/L | 8% | 30000 | 1.3 | 39000 |
| 56 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 3.5% | 16% | 5% | 4000 | 60 | 360000 |
| 57 | 多项生化质控血清（正常值、高值或异常值） | 效期3年以上，至少包括以上28个常规化学项目 | 500 | 21.5 | 10750 |
| 58 | 尿液多项生化质控品（正常值、高值或异常值） | 效期1年以上，至少包括总蛋白、微量白蛋白、尿素、肌酐、尿酸、淀粉酶、电解质等项目 | 100 | 21.5 | 2150 |
| 59 | 脂类质控品（正常值、高值或异常值） | 效期1年以上，至少包括ApoA1、ApoB、Lpa等项目 | 50 | 150 | 7500 |

- 商务要求

（一）合同签订：成交通知书发出之日起30日内签订合同。

（二）供货期限：接采购人通知，3个工作日内送货到采购人指定地点。

（三）交货地点：自贡市第四人民医院指定地点。

（四）付款方式：按季度支付款项，按实际配送数量办理结算。

（五）报价方式：本次报价应包括人工、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

（六）验收办法：

1.采购人参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

2.按国家相关规定及招标文件的技术要求、中标供应商的投标文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

★（七）其他要求：

★1.严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行。

★2.在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行。

★3.合同有效期：一年（仅用于檀木林院区和汇东院区，目前在用生化分析仪(西门子ADVIA 2400)，若新招生化仪后此合同自动终止）。

★4.序号1-序号59项产品试剂以某一个厂家为主,总的不超过三个生产厂家提供，供货试剂至少保证还有6个月有效期。

★5.供应商提供的配套试剂生产厂家，须有原厂校准品，试剂说明书上注明适用于科室现有相应品牌仪器（证明文件须加盖厂家及供应商鲜章）

★6.所有项目均能提供正规的溯源报告，包含校准品的“靶值”和“不确定度”。

★7.供应商提供的配套试剂，需要得到用户认可，提供2022年或2023年参加国家卫生健康委临床检验中心常规化学、脂类及心肌标志物室间质评（EQA）结果。要求竞标品牌试剂，在以上类别的EQA用户数量排名前十的项目数≥30项（以卫生部临床检验中心官网为准，证明文件须加盖厂家及供应商鲜章）。

8.标注“★”为实质性要求。（表上没有列举的实验所需配套校准品及质控由供应商配套提供（在合同中予以明确这部分所产生的费用由供应商支付））

9.本次采购投标阶段可暂不提供相关产品投标授权。中标供应商在签订合同后需向采购人提供产品制造厂家对本项目投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对本项目投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性），以及产品制造厂家的医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证、注册登记表及其附件、授权链条中所有代理商的营业执照、医疗器械经营许可证。

（八）报价说明

1.所有报价限价以R1量计算（如：IgG以R1计ml限价为10.50元，如果包装R1是60ml，R2是20ml，则每盒的最高限价为10.5*60=630.00元）。

2.总铁结合力的单价包括血清铁试剂价格，如果是两种试剂分别包装的，则两试剂合计ml价格不超过此限价。

3.如果糖化试剂中前处理液、R1和R2是独立包括，则R1和R2分别报价，按试剂说明书比例要求计算1mlR1需要R2量的价格与1mlR1价格之和不高于限价（即：如果试剂R1和R2比例是5:1，则1mlR1单价与0.2mlR2单价之和不超过此限价）,前处理液免费赠送。

4.所有需要R2的试剂都需要按比例配备，如果包装中的R1有富余量，则根据R2按比例换算R1量后按此计算每盒价格（如：包装R1是60ml，R2是10ml，实际使用时两试剂比例是5:1，则每盒单价按R1 50ml计算，R1多余的10ml不计算价格）。