柱状晶体镜，视向角0°，视场角≥100°，直径3-5 mm，工作长度15-20cm，可高温高压消毒； 2、镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损； 3、镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理； 4、可高温高压、气熏或浸泡消毒。