- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

  - 局部图像增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 超声教学助手

- 测量分析和报告

  - 常规测量软件包

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量软件包

  - 心脏功能专用测量软件包

  - 血管内中膜自动测量

- ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

  - Auto EF射血分数自动测量

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 信息管理与存储

- ≥128G固态硬盘

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流

- 连通性

- HDMI、USB3.0接口、网络接口

- 支持数据无线传输

- 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏