CO₂泵：

1、无缝兼容主流品牌内镜主机。

2、具备输入、输出气源压力过低、过高报警，自行切断功能。

3、输出CO₂气体额定流量精度：±0.3L/min。

4、输出CO₂气体温度范围：15℃-35℃。

5、具备多种时间段定时模式功能：

6、防水脚踏、点控双联开关方便操作。

7、具备输出气体恒温预热功能。

水泵：

1、无缝兼容主流品牌内镜主机。

2、水流量可调范围：0～600 mL/min。

4、具备定时20s（±3s）输出功能。

5、具备选择进行输出流量的功能。

6、具备十段数码显示流量指示和流量调节功能。

7、防水电脚踏、点控双联开关控制送水。

8、LED液晶动态显示界面，停止送水时泵头能控制镜下水流。

9、最大输出流量：270±27mL/min、600±60mL/min。