1、频带：主机：200±80～5000±1000Hz 2、探头：350±80～2500±500Hz 3、外部输出：扬声器 4、发射波形：正弦波 5、超声频率： 8.0 MHz ±10% 6、超声功率平均声强：<20 mW/cm² 7、测速范围：不窄于40～200 cm/s 8、增益调节：自动增益 9、存储50组血流速度至与波形 10、双线血流波形显示，血流方向指示 11、双线血流波形合成与分离模式 12、血流波形平滑处理和常规处理模式 13、测速误差：≤ 20%(相对误差) 14、系统增益：>100 dB 15、音频带宽：0.2 KHz～7.0 KHz 16、显示方式：160 (RGB)X 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度 17、整机功耗：<20W; 18、供电方式：交直流工作 19、电源指示：绿色发光二极管指示 20、充电指示： 充电时，指示灯为红色，电池充满为绿色 21、报警指示(开机状态):电池缺电报警时，屏幕上电池符号闪烁 22、连续工作时间：≥8小时 23、可连接计算机打印检查报告A4或A5规格