## Sheet1
技能培训模型暨技能培训在线评分系统项目清单
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 儿童肌肉注射模型 | 1、模型可进行小儿肌肉注射训练。 2、模型是根据小儿解剖特征和生理特点设计,全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显,体内为完整的仿生骨骼结构。 3、模型能摆放各种仿生体位，关节活动模拟真实。 4、体表标志位置佳角真实，肩峰，髂前上棘，髂脊最高点可触摸，肌肉范围，起始模拟真实。 5、手感真实、形态逼真、外形美观，皮肤柔软有弹性。 6、配带仿真注射器模拟真实操作。 7、可进行臀中肌注射，小儿取侧卧位上腿伸直，下腿稍弯曲。将食指、中指分别放于髂前上棘与髂嵴最高点，中间构成的三角区域内角处即为注射点。 8、可进行臀小肌注射，小儿取侧卧位上腿伸直，下腿稍弯曲。髂前上棘外以小儿手指为标准的三横指处即为注射点。 9、可进行三角肌注射，小儿取坐位，三角肌注射为肩峰下两到三横指处，主要用于各种疫苗接种。 | 具 | 3
2 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 产品简介：模拟5岁儿童腹部和大腿，解剖结构真实，体表骨性标志清楚可及，设计了股动脉搏动，操作手感真实，可进行儿童股动脉、股静脉穿刺训练。 功能参数： 1. 产品为5岁儿童腹部至大腿1/2半身模型，皮肤柔软，手感真实，耐针刺效果好。 2. 模型取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟下方可产生模拟股动脉搏动。 2. 可进行儿童股动脉与股静脉穿刺训练。 | 具 | 1
3 | 全功能静脉输液仿真手臂 | 功能参数： 1、完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。 4、静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。 6、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 | 具 | 2
4 | 佩带式上臂肌肉注射仿真模型(带报警装置 | 产品简介：模拟成年臂部，设计穿戴模式，外表逼真，组织层次清楚，手感真实，配合模拟注射器可用于臂部肌肉注射操作训练。 功能参数： 1. 模型选用优质高端材质，仿真皮肤外观，皮下组织有弹性，肌肉组织触感逼真。 2. 模型解剖结构准确，肩部三角肌体表投影明显，便于学生穿刺定位。 3. 模型可由模拟人或志愿者穿戴，佩戴简便、轻巧，学生可轮流扮演病人，方便操作过程中沟通交流。 4. 配合模拟注射器，模拟真实药物注射过程，操作手感真实，可反复练习注射操作；且操作完成后，无需进行产品维护。 5. 穿刺操作过程中，有穿刺过深检测。 | 具 | 1
3 | 全功能创伤仿真标准化病人 | 产品简介：模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，关节活动灵活，设计了头部、四肢、胸部、腹部的全套创伤模块（配合使用），视觉效果逼真，操作手感真实。适用于创伤处理、创伤护理的操作训练，也可用于气管插管、静脉输液、肌肉注射、血压测量、导尿灌肠等教学演示、操作训练及其他护理操作训练。 功能参数： 1. 全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理操作。 2. 综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。 3. 标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。 4. 创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。 5. 全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。 6. 静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。 7. 肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 8. 血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到1毫米汞柱。 9. 其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。 产品简介：模拟设计全身各种创伤模块，共15种。可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作，也可与全功能创伤仿真标准化病人配套使用。 功能参数： 护理模块套装包括：腹部切口缝合、腹部切口引流、腹部锐器伤口、暴露脏器的腹部伤口、带造瘘口的腹部、臀部压疮（套件）、小腿残肢、下肢静脉曲张、糖尿病足、大腿手术伤口、大腿外伤化脓、大腿锐器伤、/腰伤口、大腿外伤断肢止血、上臂外伤断肢止血。 | 套 | 1
4 | 四肢骨折外固定技能训练模拟人 | 产品简介：模拟成人四肢骨折，解剖结构正确，关节活动灵活，设计了四肢多种闭合性骨折，检查复位操作手感真实。适用于骨折诊断、骨折复位、骨折固定及护理等操作训练。 功能参数： 1.产品为成人全身模型，皮肤柔软，触感真实。 2.可定制四肢闭合性骨折创伤。可表现骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，可用夹板固定。 3.应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 4.该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 5.可用于骨折外固定的护理。 | 具 | 1
5 | 分娩机制示教仿真模型 | 产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 功能参数： 1.女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。 3.直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 4.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。 | 具 | 1
6 | 诊断性刮宫训练模型 | 产品简介：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。 功能参数： 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 4. 可进行双合诊检查。 5. 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。 6. 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。 7. 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。 8. 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。 | 具 | 1
7 | 妇科分泌物检查训练模型 | 产品简介：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫适用于妇科分泌物检查操作训练。 功能参数： 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、尿道等结构。 4. 配有多种不同性状的模拟分泌物，可进行妇科分泌物检查。 | 具 | 1
8 | 妇科上环、取环训练模型 | 产品简介：模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。 功能参数： 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。 2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。 | 具 | 1
9 | 新生儿气管插管训练模型 | 产品简介： 模拟足月整体新生儿，外形逼真,触感真实，关节活动灵活,气管插管相关解剖结 构（口腔、咽、喉、会厌、声门、气管）完整，适用于新生儿气管插管操作训练。 功能参数： 1、 模型模拟足月新生儿,手感真实、形态逼真、外形美观，全身皮肤柔软有弹性，体表标志位置准确。 2、 模型头颈部关节活动模拟真实，头可后仰。模拟真实新生儿口腔，咽，喉，会厌,声门，气管。 3、 可进行经口气管插管: A、 暴露声门 模型头部可后仰；操作者左手持喉镜,将喉镜镜片通过舌与硬聘沿中线向前 推进插入会厌软骨内，用力向前上方提起,会厌翘起紧贴喉镜片，即显露声门。 B、 插管模型模拟真实新生儿声门裂，气管；操作者右手持气管导管，斜口端对准声门裂，轻轻插过声门，进入气管；插管成功后可用嘴对气管插管吹气， 两肺隆起,插管位置正确。 4、 插管深度可检测,插入过深后有报警音提示。 5、 新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。 | 具 | 1
10 | 新生儿处理与轻度窒息训练模型 | 产品简介：模拟轻度窒息的新生儿，外形逼真，手感真实，设计了完整口鼻腔解剖结构和轻度窒息体征。适用于清理口鼻腔羊水操作训练。 功能参数： 1. 模型体内具有完整的全身骨骼，体表无缝包裹仿真皮肤，全身具有柔韧的仿真皮肤，外观逼真，材质柔软。 2. 具有逼真的口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。 3. 模型模拟轻度窒息的新生儿，可表现口唇紫绀，手、脚紫绀。 4. 模型内置电池。 5. 可将模型口腔内注入液体模拟被窒息状态，操作者可进行清理口鼻腔羊水训练，操作成功刺激新生儿足底，可表现大声啼哭。 | 具 | 1
11 | 小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 | 产品简介：模拟全身儿童，外形逼真，触感真实，骨关节、皮下组织等解剖结构完整，四肢活动灵活，可取不同体位，设计胸部叩诊实音区域、胸腔穿刺路径层次、气胸和胸腔积液，操作手感真实。适用于小儿胸腔穿刺操作示教与训练。 功能参数： 1. 完全按小儿1:1制作，解剖标志明显，全身体现柔韧的无缝连接仿真皮肤、皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构。 2. 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3. 具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位。 4. 可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 5. 可叩诊病变区域为实音。 | 具 | 1
12 | 小儿腹腔穿刺仿生标准化病人 | 产品简介：模拟全身儿童，外形逼真，触感真实，骨关节、皮下组织等解剖结构完整，四肢活动灵活，可取不同体位，设计腹壁穿刺路径层次、腹腔积液，操作手感真实。适用于小儿腹腔穿刺操作示教与训练。 功能参数： 1. 模拟人全身皮肤柔软、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性，具有完整的人体骨骼仿生结构，关节灵活，解剖明显标志。 2. 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3. 仿生人体可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作（左侧）。 | 具 | 1
13 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 产品简介：模拟5岁儿童腹部和大腿，解剖结构真实，体表骨性标志清楚可及，设计了股动脉搏动，操作手感真实，可进行儿童股动脉、股静脉穿刺训练。 功能参数： 1. 产品为5岁儿童腹部至大腿1/2半身模型，皮肤柔软，手感真实，耐针刺效果好。 2. 模型取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟下方可产生模拟股动脉搏动。 2. 可进行儿童股动脉与股静脉穿刺训练。 | 具 | 1
14 | 穿戴式臀部肌肉注射仿真模型 (带报警装置） | 产品简介：模拟成年臀部，设计穿戴模式，外表逼真，组织层次清楚，手感真实，配合模拟注射器可用于臀部肌肉注射操作训练。 功能参数： 1. 模型选用优质高端材质，仿真皮肤外观，皮下组织有弹性，肌肉组织触感逼真。 2. 模型具有成人仿真臀部，解剖结构准确，可应用“十字法”进行穿刺定位。 3. 模型可由模拟人或志愿者穿戴，佩戴简便、轻巧，学生可轮流扮演病人，方便操作过程中沟通交流。 4. 配合模拟注射器，模拟真实药物注射过程，操作手感真实，可反复练习注射操作；且操作完成后，无需进行产品维护。 5. 穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。 | 具 | 1
15 | 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | 产品简介：模拟5岁儿童，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，穿刺路径层次明显，关节活动灵活，可进行儿童骨髓穿刺训练。 功能参数： 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 2. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童骨髓穿刺术所需体位。 3. 模拟人可进行骨髓穿刺操作，穿刺成功可抽出淡红色模拟腹腔积液。 | 具 | 1
16 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | 产品简介：胸腹部解剖结构正确，体表骨性标志清楚，是进行颈部静脉穿刺、股静脉穿刺、心包穿刺、肝脓肿穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺等穿刺操作训练的标准化病人。在模型可完成多项穿刺操作训练。 功能参数： 一、电子标准化病人取仰卧位，肩枕过伸，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 二、仿真标准化病人具备20余项功能 ㈠模拟颈动脉搏动，可进行颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术。 ㈡可取半卧位（模拟重症患者），可进行胸腔穿刺术。 ㈢肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 ㈣心内注射术、心包穿刺术。 ㈤腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，可行腹部移动性浊音叩诊训练。 ㈥髂骨骨髓穿刺术。 ㈦模拟股动脉搏动，可进行股静脉穿刺术。 ㈧可行术前无菌术操作训练。 ㈨电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 套 | 1
17 | 成人气管插管训练仿真模型 | 换气管配件 | 套 | /
18 | 技能培训在线评分系统 | 将智能化考试方法、信息化考务管理与医学技能考试系统相结合，极大减轻考务人员工作量并通过结构化成绩分析指导教学。 | 套 | 1
19 | 技能评分平板电脑 | 1.操作系统：Android 10；2.存储容量：64GB；3.CPU核心数：8核心；4.系统内存：4GB； | 套 | 24
20 | 平板电脑充电柜 | 充电位数：20；充电参数：5V3A,充电柜柜门带锁。 | 套 | 1