| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 垂体泵 | - 电池：配可充电电池 - 屏幕：OLED彩色屏幕，触摸按键 - 主菜单：彩色图标+文字 - 4、输注间隔：15分、30分、45分、60分、90分 - 5、药物浓度：200μg/ml、300μg/ml、400μg/ml、500μg/ml - 6、输注剂量：0μg/ml-30μg/ml，设置步长：1μg - 7、剂量分段设置：自动分配每段输注剂量，每段剂量可以个性化设置 - 8、安全设置：各种安全报警提示包括低电量提示、低药量报警、堵塞报警、药已尽报警等 - 9、防水等级：IXP7 - 10、数据传输：蓝牙传输 - 11、APP配套管理：手机APP数据下载，通过云服务器进行管理 |