技术参数要求

（一）电指标

- 1.电池运行时间：约24 小时(第一档:最小亮度),约11小时以上(第二档), 约8小时以上  (第三档)，约6小时以上(第四档: 最大亮度)。

- 2.电池充电时间（充满电）：≦5小时。

- 3.灯源：高能LED(白光)

（二）头灯亮度

1.光强(流明)@WD400mm：第一档≥ 17,000 ；第二档≥ 32,000 ；第三档≥ 44,000 ；第四档≥ 59,000 。

2.光照直径(毫米)@WD400mm：直径≥ 66 。

3.重量(克)：≥ 29.0 。

4.色温，波长范围：6000 K, 400 ~ 700 nm。(可视)

5.均匀度：超过80% @WD400mm。

6.头灯寿命 ≥ 50,000 小时。

（三）配置

1.电池组：2组锂电池。

2.远程控制器：带遥控功能，可远程调节亮度。

- 3.LED控制单元：直接调节光源亮度。

4.两种佩戴方式：可头戴也可放置于放大镜框上。