技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无损伤血管钳 | 1.采用无创齿； 2.工作端长度：100mm/135mm； 3.总长：305mm。 |
| 2 | 无损伤血管钳 | 1.采用无创齿； 2.角度：60°角； 3.工作端长度：52mm； 4.总长：170mm。 |
| 3 | 无损伤血管钳 | 1.采用无创齿； 2.角度：60°角； 3.工作端长度：70mm； 4.总长：185mm。 |
| 4 | 无损伤血管钳 | 1.采用无创齿； 2.角度：60°角； 3.工作端长度：35m； 4.总长：160mm |
| 5 | 显微持针器 | ▲1.采用黑色镍钛合金涂层； ▲2.采用采用高尔夫球手柄设计； ▲3.手柄处有第二个引导栓； 4.总长210mm，加持7/0针。 |
| 6 | 无损伤血管镊 | ▲1.采用钛合金材质，无创齿； 2.宽度：1.5mm； 3.总长：240mm。 |
| 7 | 圈镊 | 1.工作端：直型； 2.工作端直径：1mm； 3.采用钻石涂层； 4.总长：230mm。 |
| 8 | 肋骨牵开器 | 1.材质：不锈钢； ▲2.器械表面采用哑光处理，不反光； 3.最大牵开距离：280mm×225mm×200mm。 |
| 9 | 牵开器适配叶片 | 1.叶片 30×100mm。 |
| 10 | 牵开器叶片锁定装置 | 1.整件长度：160mm。 |
| 11 | 解剖剪刀 | ▲1.工作端采用碳钨合金镶片； 2.手柄处金色标记； 3.整件长230mm。 |