| 三腔二囊管安制模型 | 1.模型采用环保进口高分子材质，可承受≥100公斤力不变形。 2.生殖器采用进口软性硅胶一次成型，可承受≥60度的高温而不变形。 3.各腔道能顺利插入临床使用成人用一次性硅胶导管。 4.可进行外展屈膝位的标准体位摆放。 5.双眼可眨动，全身关节灵活，可实现多种体位，颈部可左右180度自由旋转，可前倾和后仰；躯干-旋转、伸展；颈部-旋转、曲伸、侧弯；肩部和臀部-内收、外展、旋转、曲伸；肘部-旋内、旋外；膝部-旋内、旋外；腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲；踝部-内翻、外翻、内收、外展。 6.解剖标志明显，便于操作定位，模块可打开，能观察到真实大小的食管、胃（透明）、膀胱（透明）等器官结构。 7.模型为成年人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官。 8.可真实模拟胃底静脉出血，血流速度可自行调节；进行有效抢救后，可成功止住出血。 9.导尿成功后可有模拟尿液流出。 10.三腔两囊管压迫术。 11.插胃管、洗胃法。 12.雾化吸入疗法。 13.静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作。 14.肌内注射、皮下注射。 15.氧气吸入法。 16.灌肠等其他护理操作。 17.具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。 18.评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。 19.可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号(身份证号)，(扫描身份证只支持在有外网的条件下使用)。 20.支持拍照获取学生头像。 21.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。 22.学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。 23.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。 24.支持考官手写签名。 |
| --- | --- |

服务内容及技术要求：

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 腹水穿刺模型 | 1.模型采用环保进口高分子材质，皮肤柔软仿真度高；解剖结构精准。 2.模型可承受≥60度的高温而不变形。 3.模型为成年人腹部，结构精准，解剖标志明显，便于操作定位。 4.可进行腹腔穿刺术的练习。 5.操作错误，穿刺到动脉或者进针过深有电子监测报警。 6.穿刺正确时可抽出模拟腹腔积液。 7.配有多个穿刺模块，用户可自行更换，方便操作，节约成本。 |

| 消化护理操作技能模特 | 1.模型采用环保进口高分子材质，可承受≥100公斤力不变形。 2.生殖器采用进口软性硅胶一次成型，可承受≥60度的高温而不变形。 3.各腔道能顺利插入临床使用成人用一次性硅胶导管。 4.可进行外展屈膝位的标准体位摆放。 5.双眼可眨动，全身关节灵活，可实现多种体位，颈部可左右180度自由旋转，可前倾和后仰；躯干-旋转、伸展；颈部-旋转、曲伸、侧弯；肩部和臀部-内收、外展、旋转、曲伸；肘部-旋内、旋外；膝部-旋内、旋外；腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲；踝部-内翻、外翻、内收、外展。 6.胸部可男女互换，可练习女性乳房护理。 7.解剖标志明显，便于操作定位，模块可打开，能观察到真实大小的食管、胃（透明）、膀胱（透明）等器官结构。 8.眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣。 9.四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动。 10.双侧、单侧氧气吸入法。 11.雾化吸入疗法。 12.鼻饲术 (1)可实现昏迷病人的鼻饲； (2)可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液。 13.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达≥500ml。 14.胃肠减压术。 15.女性乳房的护理。 16.手臂静脉注射、输液、抽血、输血 (1)正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生； (2)同一穿刺点可反复穿刺。 17.肌内注射 (1)上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射； (2)肌肉注射块可取下清洗，反复练习。 18.皮下注射 (1)可进行三角肌下缘皮下注射练习； (2)脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能。 19.各种造瘘口冲洗练习。 20.导尿术 (1)男女导尿可互换； (2)导尿操作的每一个步骤均可进行练习； (3)男性阴茎可提起与腹壁成约60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设计为真实尺寸即（18—20cm）； (4)女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸即（3—5cm）； (5)导尿成功后可导出模拟尿液。 21.膀胱冲洗。 22.灌肠术 (1)灌肠操作的每一个步骤均可进行练习； (2)可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术。 |
| --- | --- |