★服务内容及技术要求：

1、分诊排队叫号系统：专用于门诊普通科室使用，比如内科、外科、妇产科、儿科等科室。各科室可以根据需要采用一级分诊叫号流程或者二级分诊叫号流程，软件获取智慧医疗信息导医系统分发来的病患挂号信息后，通过在系统设置的就诊规则自动处理病患的排队信息。

①可以根据医院实际情况选择按照患者挂号序号排队或者按照患者来到诊区先后顺序排队，需按照就诊时间+号序的规则进行排序，若没有到就诊时间的号序则排到最后并按先后顺序排队（支持门诊号、身份证号、医保码、健康卡等多种身份识别方式）

②汇东、檀木林的排队叫号基础规则统一（如叫号规则统一为按报到先后排序，或统一为按预约号数排序，待诊区锁定待就诊病人信息不会被号序更前者挤下来，过后延后等基础的报道规则）且支持特殊科室自定义叫号规则（如心内科[注明：心内科优抚年限提高至90岁，此设置在系统中未生效]、内分泌科、便民门诊等）。

③可以根据医院需求选择一级分诊叫号流程或者二级分诊叫号流程。

④支持根据科室需要自助设定初诊与回诊的间隔。

⑤管理端提供医生添加、修改、导入、配置功能。（对接HIS导入医生信息）

- 2、药房排队叫号软件：

- ①报到时提示出药窗口信息。

②支持配药情况显示，支持队列信息显示。

③支持顺呼、重呼、选呼多种方式、支持过号（呼叫未到）操作，可对过号患者进行重新呼叫。

④药房排队显示支持查看患者取药不同状态。（如：等待呼叫、正在呼叫、已过号等）

3、医技检查排队叫号软件：专用于医院医技检查科室，比如胃镜中心、放射科、超声科、核磁共振等科室，主要功能是管理医技检查科室的病患就诊业务流程，各科室可以根据需要采用一级分诊叫号流程或者二级分诊叫号流程，软件获取智慧医疗信息导医系统分发来的病患检查信息后，通过在系统设置的就诊规则自动处理病患的排队信息。

①在病患不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，护士取消挂起方可呼叫。

②檀木林院区采血室接入系统。（医院提供采血报到接口）

4、检验科排队叫号软件：专用于医院检验科，主要功能是管理检验中心的采血排队叫号流程，一般采用报到模式，获取智慧医疗信息导医系统分发来的病患取药信息后，软件根据预先设置的规则处理病患的排队信息。

①支持病患在自助签到机上报到。

②支持病患签到成功后提示前面排队多少人，大约需要等候多少时间。

③病人有未缴费项目不能进行报到，病患在签到时支持检测病患有无缴纳费用，没有缴纳费用则提示报到失败原因。需支持多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，可在设定时间后再次进入队列并优先。（如产科门诊病人测唐筛等，HIS做接口）

5、出入院办理排队叫号软件：专用于医院出入院办理窗口。主要功能是需要办理出入院手续的病患在自助取号机上取对应业务的号，等候业务窗口呼叫。

①支持自助取号机，方便病患取号进行排队。

②支持在自助取号机上显示多个取号队列。

③支持取号完毕后打印小票，并显示等候人数。

6、自助报到软件：部署在自助报到机上，主要功能是方便病患进行自助签到。支持对接自助报到机上的扫描模块、读卡模块、打印模块。

①报到方式支持门诊号、身份证号、医保码、健康卡等多种身份识别方式，包括手动输入，扫描条形码、二维码。

②患者可以通过刷就诊卡、二维码查看队列排队信息查看，个人排队号序，当前就诊号，前方人数等信息。

③支持对接电子医保凭证与电子健康卡前置机。

④支持自动识别患者初诊、回诊、过号状态并自动应用排队规则。

⑤不支持重复报到，如检测到是重复报到，则进行提示并显示已报到的对应信息。

7、护士分诊台软件：安装在护士分诊台电脑，用于一级分诊调号。功能包括：对接院内读卡器识别病患身份信息对病患就诊状态进行手动调整。

①支持对接读卡器、扫码器、热敏打印机等硬件。

②支持自动、手动分诊。（手动分诊系统能够通过图形化界面的软件自定义不同状态患者（包括诊室等候、急诊、优先、过号、回诊、复诊、军人、老人等）的排队级别以及排队序号的调整）

③支持查看当前诊区每个队列叫号情况。

④支持按照队列、医生、诊位等方式显示队列信息

⑤支持通过编号、患者姓名、挂号序号模糊查询检索患者信息。

⑥支持调整患者所在诊室、医生功能。

⑦支持手动调整患者队列位置功能。

⑧支持已完成患者重新进入队列功能。

⑨支持过号患者惩罚机制，重新进入队列功能。

⑩支持预约策略、过号策略、复诊策略、选叫策略、智能策略，多种队列策略。

⑪支持分诊台护士手工将患者从排队队列中“挂起”即不允许叫号的状态，即患者临时有急事或暂时不符合检查条件时使用支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；（未实现功能）展示已呼叫需回诊。

8、虚拟叫号器软件：安装在医生工作电脑内，用于医生自主叫号。

①支持呼叫、诊结、过号等功能。

②支持查询队伍的排队情况

③支持查询候诊人数、诊结人数、过号人数。

9、嵌入式播控软件：安装在智慧终端上，智慧终端进行网络控制管理。主要提供信息展示、密码登录、桌面设置、应用管理、网络位置设置、服务器设置、有线设置、语言键盘设置、时间日期设置、系统还原、音频设置、视频设置、密码设置等功能

①支持在线查看设备运行情况。

②支持网络控制终端开关机、开关屏、声音大小等

③支持播放音频、视频、图片等多媒体素材文件

④支持对显示区域划分模版分开显示不同素材。

- 其他要求：

- ①接口对接：以视图的方式读取HIS、PACS、LIS等系统中的医生信息、病患信息、医生与诊室的关系信息、病患与医生的关系信息等。

②维修改善系统现有问题：

a.综合排队显示大屏死机会造成诊室医生端软件不能呼叫，必须重新开关大屏才能恢复正常（药房2号大屏死机会造成药房所有窗口不能呼叫，二楼三楼四楼大厅大屏死机也会造成相关诊室不能呼叫）；

b.口腔科诊室门口小分诊屏和彩超室门诊小分诊屏死机也会造成医生不能正常呼叫；

c.门诊大厅显示信息修改未生效。

d.与其他系统兼容问题。（如信息查询、预约取消等功能）