- 检验科西门子流水线检验检测耗材采购项目需求

包五：采购清单及要求

| 序号 | 标的名称 | 规格/型号 | 年预估采购数量 | 试剂限价 | 年预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapidpoint 500血气测定试剂盒(电极法) | 400测试/盒 | 20 | 10000.00 | 200000 | 主试剂 |
| 2 | Rapidpoint 500血气测定试剂盒(电极法) | 750测试/盒 | 16 | 13125.00 | 210000 | 主试剂 |
| 3 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 106 | 2640.00 | 279840 | 主试剂 |
| 4 | 游离甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 106 | 2567.50 | 272155 | 主试剂 |
| 5 | 促甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 54 | 5040.00 | 272160 | 主试剂 |
| 6 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 5*100T/盒 | 36 | 8130.00 | 292680 | 主试剂 |
| 7 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 5*100T/盒 | 36 | 9500.00 | 342000 | 主试剂 |
| 8 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*80T/盒 | 10 | 3648.00 | 36480 | 主试剂 |
| 9 | 四碘甲状腺原胺酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 8 | 4500.00 | 36000 | 主试剂 |
| 10 | 叶酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 26 | 1400.00 | 36400 | 主试剂 |
| 11 | 铁蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 14 | 3087.50 | 43225 | 主试剂 |
| 12 | 维生素B12测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 26 | 1280.00 | 33280 | 主试剂 |
| 13 | 总人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 15 | 1522.5 | 22837.5 | 主试剂 |
| 14 | 卵泡刺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 15 | 711．00 | 10665 | 主试剂 |
| 15 | 黄体生成素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*60T/盒 | 5 | 2133.00 | 10665 | 主试剂 |
| 16 | 雌二醇测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 17 | 711.00 | 12087 | 主试剂 |
| 17 | 孕酮测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 8 | 1655.00 | 13240 | 主试剂 |
| 18 | 催乳素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 6 | 1778.00 | 10668 | 主试剂 |
| 19 | 睾酮测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 5.2 | 3555.00 | 18486 | 主试剂 |
| 20 | 皮质醇测定试剂盒(直接化学发光免疫分析法) | 5*50T/盒 | 6 | 4975.00 | 29850 | 主试剂 |
| 21 | 甲胎蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 16 | 5600.00 | 89600 | 主试剂 |
| 22 | 癌胚抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 16 | 5600.00 | 89600 | 主试剂 |
| 23 | 糖抗原125测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 13 | 10925.00 | 142025 | 主试剂 |
| 24 | 糖抗原19-9测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 47 | 5320.00 | 250040 | 主试剂 |
| 25 | 糖抗原15-3测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 6 | 10925.00 | 65550 | 主试剂 |
| 26 | B型心钠素测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*100T/盒 | 40 | 44950.00 | 1798000 | 主试剂 |
| 27 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(直接化学发光免疫分析法) | 5*100T/盒 | 52 | 11300.00 | 587600 | 主试剂 |
| 28 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 5*50T/盒 | 12 | 5000.00 | 60000 | 主试剂 |
| 29 | 胰岛素测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 21 | 735.00 | 15435 | 主试剂 |
| 30 | C-肽测定试剂盒(直接化学发光法) | 1*100T/盒 | 8 | 833.00 | 6664 | 主试剂 |
| 31 | 全段甲状腺旁腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 5*100T/盒 | 7 | 12375.00 | 86625 | 主试剂 |
| 32 | 血气质控(水平1) | 30*2.5ml/盒 | 7 | 2100.00 | 14700 | 辅助试剂 |
| 33 | 血气质控(水平2) | 30*2.5ml/盒 | 7 | 1998．00 | 13986 | 辅助试剂 |
| 34 | 血气质控(水平3) | 30*2.5ml/盒 | 7 | 2100.00 | 14700 | 辅助试剂 |
| 35 | 多项校准品(A) | 2*5ml | 3 | 494.00 | 1482 | 辅助试剂 |
| 36 | 多项校准品(B) | 2*5ml | 2 | 490.00 | 980 | 辅助试剂 |
| 37 | 多项校准品(C) | 2*5ml | 1 | 342.00 | 342 | 辅助试剂 |
| 38 | 多项免疫校准品(D) | 2*2ml | 1 | 490.00 | 490 | 辅助试剂 |
| 39 | 多项校准品(E) | 2*2ml | 1 | 490.00 | 490 | 辅助试剂 |
| 40 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品(O) | 2*1ml | 2 | 308.30 | 616.6 | 辅助试剂 |
| 41 | 多项校准品(U) | 2*2ml | 2 | 351.50 | 703 | 辅助试剂 |
| 42 | B型心钠素校准液(38) | 2*2ml | 3 | 386.00 | 1158 | 辅助试剂 |
| 43 | 糖抗原125校准品(15) | 2*2ml | 1 | 411.00 | 411 | 辅助试剂 |
| 44 | 雌二醇校准品(30) | 2*2ml | 1 | 315.00 | 315 | 辅助试剂 |
| 45 | 糖抗原15-3校准品(43) | 2*2ml | 1 | 484.00 | 484 | 辅助试剂 |
| 46 | 胰岛素校准液(66) | 2*1ml | 1 | 429.00 | 429 | 辅助试剂 |
| 47 | C肽校准液(67) | 2*1ml | 1 | 467.54 | 467.54 | 辅助试剂 |
| 48 | 样本稀释液（多项稀释液1） | 2*25ml | 1 | 280.00 | 280 | 辅助试剂 |
| 49 | 样本稀释液（多项稀释液2） | 2*10ml | 2 | 544.00 | 1088 | 辅助试剂 |
| 50 | 样本稀释液癌胚抗原 | 2*5ml | 4 | 544.00 | 2176 | 辅助试剂 |
| 51 | 样本稀释液ThCG | 2*25ml | 13 | 150.00 | 1950 | 辅助试剂 |
| 52 | 胰岛素稀释液 | 2*10ml | 1 | 604.00 | 604 | 辅助试剂 |
| 53 | 维生素B12稀释液 | 2*5ml | 1 | 184.00 | 184 | 辅助试剂 |
| 54 | 辅助探针洗液1 | 2*25ml | 10 | 659.00 | 6590 | 辅助试剂 |
| 55 | 探针洗液4 | 1*25ml | 1 | 400.00 | 400 | 辅助试剂 |
| 56 | 样本释放剂（三碘甲状腺原氨酸/甲状腺素/维生素B12辅助试剂） | 2*25ml | 4 | 136.00 | 544 | 辅助试剂 |
| 57 | 样本释放剂（维生素B12释放试剂） | 1*2ml 2*25ml | 4 | 184.00 | 736 | 辅助试剂 |
| 58 | 样本释放剂（叶酸释放剂） | 3*8ml 3*4ml | 2 | 253.00 | 506 | 辅助试剂 |
| 59 | 系统清洗液（浓缩洗液） | 12×70ml | / | / | 已包含 | 辅助试剂 |
| 60 | 清洗液（wash1） | 2*1500ml | 175 | 671.72 | 117551 | 辅助试剂 |
| 61 | 全自动免疫检验系统用底物液（酸碱试剂） | 5000测试/盒(酸试剂1*1500ml，碱试剂：1*1500ml) | 58 | 705.00 | 40890 | 辅助试剂 |
| 62 | 反应杯 | 3000个/箱 | 130 | 1119.92 | 145589.6 | 辅助试剂 |
| 63 | 一次性吸样管(Tip头) | 6840个/箱 | / | / | 已包含 | 辅助试剂 |
| 64 | LAMP HALOGEN(卤素灯) | 12伏/50瓦 | 3 | 3738.15 | 11214.45 | 辅助试剂 |
| 65 | 电解质校准液 | 2*100ml | 2 | 1324.00 | 2648 | 辅助试剂 |
| 66 | ISE尿液校准液 | 2*100ml | / | / | 已包含 | 辅助试剂 |
| 67 | 反应杯活化液 | 1000ml | 103 | 875.99 | 90226.97 | 辅助试剂 |
| 68 | 缓冲液ISE-Buffer(间接离子选择电极法) | 2000ml | 174 | 921.00 | 160254 | 辅助试剂 |
| 69 | 反应杯洗液 | 2000ml | 210 | 595.04 | 124958.4 | 辅助试剂 |
| 70 | ISE清洗液 | 2*100ml | 1 | 875.00 | 875 | 辅助试剂 |
| 71 | 灯泡冷却液 | 1*50ml | 1 | 2071.00 | 2071 | 辅助试剂 |
| 72 | 试剂洗针液1 | 5*250ml | 16 | 1635.00 | 26160 | 辅助试剂 |
| 73 | 试剂针清洗液2 | 5*250ml | 16 | 2044.00 | 32704 | 辅助试剂 |
| 74 | 探针洗液3 | 500ml | 5 | 1174.34 | 5871.7 | 辅助试剂 |
| 75 | 惰性碳氟油 | 5kg | 6 | 16000.00 | 96000 | 辅助试剂 |
| 76 | 钾电极 | 1个/盒 | 2 | 7257.00 | 14514 | 辅助试剂 |
| 77 | 钠电极 | 1个/盒 | 2 | 9170.00 | 18340 | 辅助试剂 |
| 78 | 氯电极 | 1个/盒 | 1 | 9170.00 | 9170 | 辅助试剂 |
| 79 | 参比电极 | 1个/盒 | 1 | 19702.8 | 19702.8 | 辅助试剂 |
| 80 | DPP针 | 1个/盒 | 1 | 20171.00 | 20171 | 辅助试剂 |
| 81 | SPP针 | 1个/盒 | 1 | 13800.00 | 13800 | 辅助试剂 |
| 82 | RPP1/2针 | 1个/盒 | 1 | 5600.00 | 5600 | 辅助试剂 |
| 83 | ADVIA 2400 比色杯 | 1*17*20个/套 | 1 | 66976 | 66976 | 辅助试剂 |
| 84 | ADVIA 2400 稀释比色杯 | 1*20*6/套 | 1 | 12500 | 12500 | 辅助试剂 |
|  | 合计预算总价 |  |  |  | 6470000.00 |  |
| 1.本次参与招标的供应商需提供四川阳光挂网平台在自贡区域针对以上试剂的配送权截图，同时附上厂家对该公司的授权承诺函，以上资料均需加盖供应商及生产厂家鲜章。 2.除主试剂必须报价外，表上所列辅助试剂除目前为主试剂报价“已包含”的品种外，各代理商可根据自己的测算情况确定是否报价，不报价的辅助试剂后面需注明“已包含”在主试剂中，不能出现“赠送”“免费”等字样。 |  |  |  |  |  |  |