| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 腹腔镜针持 | 1.持针器，直手柄，带可自动分离锁齿，锁齿在右，钳口左弯，尺寸5mm，工作部分长度≥330mm。 2.硬质金属钳口，可安全稳固夹持0/0-7/0缝合材料。 3.精确可调的锁齿保证缝针定位简单安全。 4.人体工程学手柄，握持舒适。 5.碳化钨钳口可脱开锁齿，抓持稳固，针线不易滑脱。 6.钳口左弯，有利于调整缝针角度，下针准确。 7.可高温高压消毒。 |