| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淋巴结钳 | 子弹头型，头宽8mm,长340mm,淋巴结抓持并转运 |
| 2 | 推结器 | 弹性推结器V形头部，杆径4mm,长360mm |
| 3 | 15°分离钳 | DeBakey；双关节，弧高15mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断 |
| 4 | 30°分离钳 | DeBakey；双关节，弧高25mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断 |
| 5 | 环钳（有齿） | 双关节，椭圆形头部，头宽10mm，有齿，5*360mm，抓持防滑 |
| 6 | 环钳（无齿） | 双关节，椭圆形头部，头宽10mm，无齿，5*360mm，抓持防滑 |
| 7 | 组织钳 | 头部DeBakey；双关节，弧高15mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断 |
| 8 | 肠钳（无齿） | 双关节，香蕉形头部，头宽10mm，5*340mm，，抓持防滑 |
| 9 | 60°分离钳 | 竖齿；双关节，折角60°，5*360mm，带锁扣，分离并阻断 |
| 10 | 针持 | 碳化钨钳头，微弯，5*330mm，有锁扣，防滑处理 |
| 11 | 吸引器带磨砂头，不可旋开 | 胸外专用型，弧弯，金属柄，一体式头部，6*430mm |
| 12 | 环钳无损伤 | 双关节，椭圆形头部，头宽10mm，DeBakey齿，5*360mm，抓持防滑 |
| 13 | 直角钳 | DeBakey；双关节，角高20mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断 |

★质保期：质保期≥1年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。