| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 全身运动评估系统 | 1、系统软件能自动生成相应的干预方案。（需提供软件操作界面截图） 2、网络会诊功能：在遇到疑难的病例时，设备平台能提供网络远程会诊的功能。（需提供软件操作界面截图） 3、提供经典案例存于服务器端，用户可实时调取参考对比。（需提供软件操作界面截图） 4、GMs专用拍摄床:GMs拍摄床适用于GMs拍，床的尺寸、颜色、重量和床垫的硬度都是专业设计并符合GMs评测标准。（需提供实物照片） 5、GMs拍摄服：GMs拍摄服是一套专门适用于GMs测评的婴儿服装，采用优质面料定制而成，给宝宝穿脱都非常方便，产品的颜色、尺寸、材质、和款式等均符合GMs测评标准。（需提供实物照片） 6、百兆交换机：规格提供5个10/100M自适应RJ45端口。 7、LED面板指示灯，动态显示设备连接和运行状态。端口支持自动翻转，使用更方便。支持MAC地址学习。 8、高清摄像机：规格分辨率1280×720，采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率。码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，视频拍摄效果清楚，颜色不失真。 9、高清变焦镜头：焦距2.7-12MM，接口CS接口。 ★10、配置： - 高清摄像机:1台； - 高清变焦镜头：1台； - 百兆交换机：1台； - 专用拍摄床:1张； - GMs拍摄服：100件； - （6）GMs儿科诊疗应用系统软件：1套。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后，若采购需采购该设备的维保，按报价单事实计费，不收取人工费。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。