| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 脊柱微创手术通道系统 | 1.固定臂 1.1长度≤440mm，下端带固定卡槽，头部由卡槽调节开关与蛇形臂锁组成。 1.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 2.蛇型臂 2.1长度≥700mm，软轴关节≤20节，可360°调节。 2.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 3.扩张牵开器 3.1扩张范围≤70mm，带角度调节 3.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 4.半圆套管1 4.1直径≤24.0mm，长度≥50.0mm。 4.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 5.半圆套管2 5.1直径≤24.0mm，长度≥60.0mm。 5.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 6.半圆套管3 6.1直径≤24.0mm，长度≥70.0mm。 6.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 7.辅助牵开器 7.1.扩张范围≤100mm. 7.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 8.拉钩片1 8.1宽度≤30.0mm，长度≥60.0mm。 8.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 9.拉钩片2 9.1宽度≤20.0mm，长度≥60.0mm。 9.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 10.拉钩片3 10.1宽度≤10.0mm，长度≥60.0mm。 10.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 11.拉钩片4 11.1宽度≤10.0mm，长度≥45.0mm。 11.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 12.拉钩片5 12.1宽度≤7.0mm，长度≥30.0mm。 12.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 13.逐节扩张管1 13.1直径≤2.0mm，长度≤240.0mm。 13.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 14.逐节扩张管2 14.1直径≤6.5mm，长度≤190.0mm。 14.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 15.逐节扩张管3 15.1直径≤10.0mm，长度≤180.0mm。 15.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 16.逐节扩张管4 16.1直径≤13.0mm，长度≤170.0mm。 16.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 17.逐节扩张管5 17.1直径≤16.0mm，长度≤160.0mm。 17.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 18.逐节扩张管6 18.1直径≤19.0mm，长度≤150.0mm。 18.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 19.逐节扩张管7 19.1直径≤21.5mm，长度≤140.0mm。 19.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 20.T型扳手 20.1宽度≤70mm，长度≤95mm。 20.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 21.辅助扳手 21.1长度≤140mm。 21.2表面抛光处理，医用级不锈钢材质，可高温高压消毒。 22.器械盒 长度≤465mm，宽度≤290mm，高度≤130mm。 |

质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过0.2万元/年。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。