项目技术参数要求

- 数据管理

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 基本信息采集(标准化患者数据建档)： 1.支持多种患者身份识别方式：通过输入患者姓名，手机号、身份证号、医保卡号、患者登记号进行患者查询并登记。 2.可以注册或就诊登记患者：通过读卡器读取身份证、医保卡、就诊卡进行患者查询并登记。 3.支持患者建档、条码打印、患者登记信息录入：姓名、性别、年龄、手机号、身份证号、医保卡号、患者登记号、住院号等信息填写。 |
| 2 | 体征数据采集： 1.患者基本信息采集： 1.1通过患者个人证件(身份证，医保卡，就诊卡等)自动识别并录入基本信息。 1.2通过扫描科室二维码，患者自助填写个人信息。 2.体征数据采集： 2.1支持身高体重信息录入，并自动计算BMI按等级提示。 2.2支持≥12项人体维度信息录入：头围、颈围、腰围、臀围、胸围等。 2.3支持血压、血糖、血脂、呼吸频次等信息录入和列表展现。 2.4可通过24小时动态血压设备进行信息同步，可手动录入24小时动态血压数据。 2.5可根据需求显示或隐藏非质控数据类型条目。 |
| 3 | 检测设备数据对接，双向对接： 1.辅助检查设备数据采集: 1.1支持辅助检查设备数据采集。如动脉硬化、内脏脂肪、眼底等检测数据。 1.2扫码快速测量，设备数据自动上传，支持报告打印。 2.院内指定患者信息系统数据采集: 2.1支持定时抓取患者数据同步到患者相关信息。 2.2支持影像及超声的报告结论自动导入。 2.3医院HIS系统数据自动导入。 2.4支持已对接院内信息系统的采集数据字段的调整和新增。 |
| 4 | 院内其他系统数据对接： 1.标准数据回传院内系统：根据医院提供数据接口，针对已加入科室管理的患者，进行项目相关的数据自动采集。 2.数据加密及安全保障：提供接口的鉴权和加密机制，保证接口访问的安全性。 3.接口调试及数据采集维护：医院系统接口变更后的匹配，新接口数据的采集、调试及呈现。 |
| 5 | 问卷登记（患者数据量表管理） 1.提供项目患者基础问卷的查看与填写功能： 1.1支持按大纲查看和填写问卷。 1.2必填项目题型未填写不能提交。 1.3随访问卷中支持指定大纲可自动代入上一次随访时填写的内容（基本信息、病史等信息）。 1.4具有填写问卷内容自动保持功能。 1.5具有填写记录，查阅历史版本功能。 2.规范化收集和记录患者的用药情况。 |

2、患者管理

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 信息管理 ▲1.患者查询（患者检索）： 1.1患者基本搜索功能至少包含：患者编号、姓名、性别、卡号、手机号等检索。 1.2患者高级搜索功能至少包含：患者管理方案、加入管理时间范围、最新就诊时间范围等检索。 ▲2.流程管理（依据管理要求，提供数据管理）： 2.1系统设计符合糖肝共管行动（CDL）管理流程规范。 ▲3.患者列表（患者信息列表显示）： 3.1显示当日登记患者列表。 3.2患者信息列表显示。 3.3患者搜索功能：患者编号、姓名、性别、卡号、手机号检索。 3.4患者自定义设置展示列功能。 ▲4.患者详情（患者档案标准化展示）： 4.1患者个人基本信息，体征信息，个人病史，实验室检查，辅助检查等标准化编辑和展示。 4.2患者历史就诊及按就诊时间记录的全量数据查看。 |
| 2 | 随访管理 1.自动计算随访时间: 1.1就诊登记时显示患者随访信息。 1.2根据患者配置的随访方案和患者的就诊时间，计算出患者随访时间。 2.自动提醒应随访和漏访： 2.1应访/漏访患者列表展示。 2.2根据要随访的时间可以计算初应随访或漏访。 ▲3.患者智能随访管理： 3.1具备访视问卷快捷入口。 3.2根据糖肝共管行动（CDL）随访规范进行管理。 3.3为患者设置本次就诊随访管理方案和阶段功能。 ▲4.随访提醒: 4.1自动或手动触发系统召回患者： 4.1.1根据患者配置的随访方案，自动触发一条提醒信息。 4.1.2手动触发患者提醒信息。 |

3、科室管理

| 序号 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| 1 | 数据统计 1.系统数据可视化： 1.1数据总览:基本数据可视化看板。 1.2 指标统计:项目指标可视化看板。 1.3根据用户需求，可定制个性化数据表单。 |
| 2 | 数据中心 1.数据检索:按条件检索患者数据。 2.数据下载: 2.1可进行校验并提供数据下载： 项目相关数据下载：以Excel等形式导出数据报表(CDL标准模板)。 |

4、基础功能

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基础操作 1.账号登陆 (多终端便捷身份验证及登录):医护人员通过用户名和密码进行身份认证并登录软件。 2.忘记密码(账号信息管理):登录界面同时提供忘记密码功能，用户可以联系管理员重置。 3.帮助中心 :在线意见反馈。 |
| 2 | 系统平台搭建服务 1.基础设定:服务器地址配置和健康检查。 2.硬件设置:在客户端设置打印机设备、身高体重测量仪、血糖仪等慢病检测设备。 |

注：参数中带“▲”标注为重要技术参数，未标注特殊符号的为一般技术参数。