| 医用水系统耗材清单明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| PP滤芯 | 20寸5微米PP | 支 | 1 |
|  | 20寸1微米PP | 支 | 1 |
| 纯化树脂 | ZGER8420 | L | 18 |
| 反渗透膜 | LP-4040 | 支 | 20 |
|  | LP-8040 | 支 | 11 |
|  | HR3013-400G | 支 | 2 |
|  | ULP3013-800G | 支 | 1 |
| 活性炭 | 1-2mm | KG | 600 |
| 连续电除盐模块EDI | MX-100 | 台 | 1 |
|  | MX-50 | 台 | 1 |
| 滤芯 | 40"、5μm | 支 | 5 |
| 前端PP滤芯 | 20寸5微米PP | 支 | 1 |
| 前端保安滤芯 | 20"、5μm | 支 | 15 |
|  | 40"、5μm | 支 | 15 |
| 软化树脂 | 001*7 | L | 1650 |
| 石英砂 | 1~2mm | KG | 1775 |
|  | 2~4mm | KG | 1650 |
| 压缩活性炭 | 20寸 | 支 | 2 |
| 终端折叠滤芯 | 10",0.22μm | 支 | 2 |
|  | 20"、0.22μm | 支 | 20 |
|  | 40"、0.22μm | 支 | 20 |
| 紫外线杀菌灯管 | WGUV-10T40-4U 功率：155W | 支 | 1 |
|  | WGUV-K12 39W | 支 | 1 |
|  | WGUV-K12 功率：39W | 支 | 3 |
|  | WGUV-K24 功率：80W | 支 | 2 |