设备具备大容量舱体，单次装载量大，可一次性洗涤80-100双以上橡塑拖鞋或适配大批量棉纺织物等大批量洗涤。

箱体外观材质：采用 SUS304 不锈钢面板和内简，经久耐用，具备耐腐蚀、减震功能达90%以上。
洗涤机限高：2米1
洗涤性能：多段水洗程序，去污力达标，重污、血迹污染分类洗涤，洗净率符合行业标准。可变频调速， 具有故障和功能自检功能
5.药剂自动投放：洗涤剂、漂白剂、柔顺剂、消毒剂自动定量加注功能。
